## 令和7年度200万円以下修繕一覧表
令和7年度200万円以下修繕一覧表
件数 | 所属名称 | 件名 | 金額
1 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎４階流し台排水管修繕 | 16500
2 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎及び別館ブラインド交換修繕 | 93280
3 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎4階会議室錠前交換修繕 | 28490
4 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎屋上冷却塔用給水バルブ漏水修繕 | 162800
5 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎別館2階女子トイレ漏水修繕 | 6930
6 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎及び別館ブラインド交換修繕（その２） | 363000
7 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎火災受信機修繕 | 495000
8 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎空調機系統部品交換修繕 | 378840
9 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎１階表示板撤去及び天井修繕 | 110000
10 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎外調機系統部品交換修繕 | 330000
11 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎別館プリンター室空調設備修繕 | 39600
12 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎冷温水ポンプ部品交換修繕 | 495000
13 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎別館1階空調機修繕 | 134200
14 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎便所系統排風機部品交換修繕 | 166540
15 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎1階女子トイレ漏水修繕 | 8800
16 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎別館１階冷媒配管保温材修繕 | 244200
17 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎配線器具修繕 | 176000
18 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎西口自動ドア修繕 | 336600
19 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎西側駐車場修繕 | 913000
20 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎避難誘導灯交換修繕 | 385000
21 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎別館1階床修繕 | 435000
22 | 市民生活部・自治振興課 | 精明地区行政センター 非常灯劣化器具交換修繕 | 102300
23 | 市民生活部・自治振興課 | 加治地区行政センター 事務室錠前 加工取付修繕 | 14300
24 | 市民生活部・自治振興課 | 消防用設備点検不良修繕（吾野地区行政センター） | 26400
25 | 市民生活部・自治振興課 | 飯能中央地区行政センター 空調機フィルター等取替修繕 | 253000
26 | 市民生活部・自治振興課 | 精明地区行政センター 解錠及び錠分解折れカギ除去他修繕 | 25520
27 | 市民生活部・自治振興課 | 南高麗地区行政センター浄化槽制御盤タイムスイッチ交換修繕 | 110000
28 | 市民生活部・自治振興課 | 美杉台複合施設 誘導灯バッテリー及び感知器交換修繕 | 49720
29 | 市民生活部・自治振興課 | 精明地区行政センター 消防用設備点検不良修繕 | 86130
30 | 市民生活部・自治振興課 | 東吾野地区行政センター 1階多目的トイレボールタップ取替え修繕 | 21120
31 | 市民生活部・自治振興課 | 東吾野地区行政センター 1階男子トイレウォシュレット取替え修繕 | 84700
32 | 市民生活部・自治振興課 | 加治地区行政センター １階系統空調機修繕 | 44000
33 | 市民生活部・自治振興課 | 南高麗地区行政センター故障照明器具交換修繕 | 39600
34 | 市民生活部・自治振興課 | 加治地区行政センター 外壁修繕 | 531300
35 | 市民生活部・自治振興課 | 飯能中央地区行政センター 自家発始動用バッテリー触媒栓交換修繕 | 52800
36 | 市民生活部・自治振興課 | 美杉台複合施設 受水槽定水位副弁交換修繕 | 40333
37 | 市民生活部・自治振興課 | 双柳地区行政センター非常灯劣化バッテリー交換修繕 | 29700
38 | 市民生活部・自治振興課 | 美杉台地区行政センター 小便器センサー修繕 | 33330
39 | 市民生活部・自治振興課 | 精明地区行政センター 錠前調整修繕 | 15400
40 | 市民生活部・自治振興課 | 加治地区行政センター 駐車場修繕 | 148500
41 | 市民生活部・自治振興課 | 非常灯劣化バッテリー交換修繕（吾野地区行政センター） | 63800
42 | 市民生活部・自治振興課 | 旧北川小学校ブロワ交換修繕 | 55000
43 | 市民生活部・自治振興課 | 美杉台地区行政センター 集会室誘導灯交換修繕 | 83930
44 | 市民生活部・自治振興課 | 美杉台地区行政センター 男子トイレ大便器フラッシュバルブ修繕 | 29700
45 | 市民生活部・自治振興課 | 飯能中央地区行政センター 玄関出入口土間タイル亀裂補修修繕 | 94600
46 | 市民生活部・自治振興課 | 名栗地区行政センター分館ふるさと会館 空調機修繕 | 44880
47 | 市民生活部・自治振興課 | 富士見地区行政センター １階ロビー照明器具交換修繕 | 52800
48 | 市民生活部・自治振興課 | 南高麗地区行政センター樋修繕 | 143000
49 | 市民生活部・自治振興課 | 南高麗地区行政センター放流ポンプ交換修繕 | 119306
50 | 市民生活部・自治振興課 | 美杉台地区行政センター集会室系統空調機修繕 | 590480
51 | 市民生活部・自治振興課 | 非常灯交換修繕（美杉台地区行政センター） | 58850
52 | 市民生活部・自治振興課 | 東吾野地区行政センター和室系統空調機修繕 | 78100
53 | 市民生活部・自治振興課 | 東吾野地区行政センター非常灯劣化バッテリー交換修繕 | 30800
54 | 市民生活部・自治振興課 | 加治地区行政センター 非常灯劣化バッテリー交換修繕 | 61600
55 | 市民生活部・自治振興課 | 富士見地区行政センター 事務室照明取替修繕 | 55000
56 | 市民生活部・自治振興課 | 名栗地区行政センター分館あすなろ会館 浄化槽ブロワ交換修繕（1台） | 300960
57 | 市民生活部・自治振興課 | 吾野地区行政センター自動ドア装置交換修繕 | 489500
58 | 市民生活部・自治振興課 | 原市場地区行政センター ステージ脇放送ブース照明器具修繕 | 44000
59 | 市民生活部・自治振興課 | 精明地区行政センター 集会室東側系統空調機修繕 | 679800
60 | 市民生活部・自治振興課 | 飯能中央地区行政センター北側駐車場緊急修繕 | 1276000
61 | 教育部・図書館 | 市立図書館太陽光パワーコンディショナ修繕 | 66000
62 | 教育部・図書館 | 市立図書館誘導灯設備修繕 | 15400
63 | 教育部・図書館 | 市立図書館１階男子トイレ詰まり修繕 | 27500
64 | 教育部・図書館 | 市立図書館冷温水発生機修繕 | 400000
65 | 教育部・図書館 | 市立図書館１階女子トイレ詰まり修繕 | 27500
66 | 教育部・図書館 | 防排煙設備修繕(市立図書館) | 209000
67 | 教育部・図書館 | こども図書館誘導灯設備修繕 | 44000
68 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館屋外灯タイムスイッチ取替修繕 | 37400
69 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館階段ホールLED照明器具取替修繕 | 83600
70 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館GHP-6修繕 | 110000
71 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館GHP-8修繕 | 176000
72 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館自動火災報知設備修繕 | 55000
73 | 教育部・博物館 | 飯能市立博物館屋根雨漏り修繕 | 66000
74 | 教育部・博物館 | 博物館駐車場転落防止柵修繕 | 108240
75 | 教育部・博物館 | 博物館消防用設備（避難口誘導灯設備）修繕 | 97900
76 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校体育館面格子修繕 | 38500
77 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校東側昇降口鍵修繕 | 16500
78 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校保健室電気温水器交換修繕 | 418000
79 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校コイルトンネル修繕 | 317900
80 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校ほか4校プールろ過装置修繕 | 792000
81 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校ほか３校消防設備修繕 | 477400
82 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校プール各所水回り修繕 | 138600
83 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校・精明小学校プール底面等塗装修繕 | 396000
84 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校管理棟西分電盤主幹漏電ブレーカー不良交換修繕 | 63800
85 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校プール給水管仕切弁取替え修繕 | 121000
86 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校来客用下足箱扉修繕 | 242000
87 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校ほか4校消防設備修繕 | 423170
88 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校校舎梁型等修繕 | 1122000
89 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校照明安定器交換修繕 | 81400
90 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校プール男女トイレ漏水修繕 | 52800
91 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校受水槽№1揚水ポンプ交換修繕 | 1100000
92 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校浄化槽用第一接触ばっ気槽鉄蓋交換修繕 | 212300
93 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校空調設備冷却塔給水管等修繕 | 720500
94 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校浄化槽循環パイプ支持金具交換修繕 | 71500
95 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校水道メータークラウド検針システム用発信機交換修繕 | 77000
96 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校各所空調機修繕 | 198000
97 | 教育部・教育総務課 | 旧吾野小学校・旧名栗中学校消防設備修繕（小学校分） | 91300
98 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校校舎各所照明器具交換修繕 | 106480
99 | 教育部・教育総務課 | 名栗小学校体育館ハンガー戸鍵修繕 | 94600
100 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校GHP N-6系統基盤交換修繕 | 137500
101 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校北側校舎屋上煙突シーリング修繕 | 63800
102 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校屋上南側側溝周辺防水修繕 | 1166000
103 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校校舎・体育館サッシ開閉調整修繕 | 583000
104 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校12鉄棒継手金具修繕 | 143000
105 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校屋内運動場吊上式バスケットゴール修繕 | 352000
106 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校3F特別活動室漏水雨水排水及び天井歪み修繕 | 641300
107 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校給水管漏水修繕 | 506000
108 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校屋外バスケットボード交換修繕 | 171600
109 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校屋外バスケットボード交換修繕 | 165000
110 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校湯沸かし器修繕 | 115500
111 | 教育部・教育総務課 | 双柳小学校ガス漏れ警報器交換修繕 | 30800
112 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校あけぼの学級1組照明安定器修繕 | 60500
113 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校昇降口ガラス交換修繕 | 52800
114 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校浄化槽ばっ気ブロワ交換及びタイムスイッチ取付修繕 | 471900
115 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校渡り廊下床等モルタル修繕 | 814000
116 | 教育部・教育総務課 | 名栗小学校受水槽バッテリー交換修繕 | 137060
117 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校1F西側出入口ハンドル交換修繕 | 45100
118 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校体育館錠前加工交換修繕 | 101640
119 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校校舎北棟3F普通教室漏水箇所天井等修繕 | 462000
120 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校校舎北棟空調機修繕 | 258500
121 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校校舎北棟西側3階トイレ排水管修繕 | 277200
122 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校家庭科室流し排水トラップ交換修繕 | 121000
123 | 教育部・教育総務課 | 名栗小学校浄化槽用放流ポンプ交換修繕 | 108900
124 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校看板修繕 | 151800
125 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校浄化槽放流ポンプ等交換修繕 | 353100
126 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校原水槽フロートスイッチ交換修繕 | 115500
127 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵中学校図書室系統空調機修繕 | 127600
128 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校緊急遮断弁電源ユニット交換修繕 | 165000
129 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校・美杉台中学校プールろ過装置修繕 | 715000
130 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵中学校配膳室天井ひび割れ修繕 | 110000
131 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校昇降口フロアヒンジ修繕 | 242000
132 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校屋内運動場吊上式バスケットゴール修繕 | 847000
133 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校電波時計修繕 | 272800
134 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校他3校消防設備修繕 | 372900
135 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校他3校消防設備修繕 | 372900
136 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校黒板修繕 | 192500
137 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校加圧給水ポンプ取替修繕 | 1276000
138 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校ハードディスクレコーダー交換修繕 | 159500
139 | 教育部・教育総務課 | 旧吾野小学校・旧名栗中学校消防設備修繕（中学校分） | 126500
140 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校加圧給水ポンプ取替修繕 | 1276000
141 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校理科室空調機オーバーホール修繕 | 352000
142 | 教育部・教育総務課 | 旧吾野小学校・旧名栗中学校消防設備修繕（中学校分） | 126500
143 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校プール底面等塗装修繕 | 96800
144 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校プール底面等塗装修繕 | 75900
145 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校陸屋根防水修繕 | 412500
146 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校西機械室冷温水ポンプ部品交換修繕 | 869000
147 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校校舎特別教室棟美術室床貼替修繕 | 121968
148 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校冷温水機真空漏れ修繕 | 1098900
149 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校プール倉庫錠前調整修繕 | 8800
150 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校小荷物専用昇降機修繕 | 13200
151 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校点字ブロック修繕 | 91300
152 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校3階女子トイレ大便器便座取替え修繕 | 18700
153 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校機械室両開き入口ドア修繕 | 817300
154 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校東西機械室排風機ファンベルト取替修繕 | 101200
155 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校普通教室棟 各所トイレ水栓等修繕 | 94600
156 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校機械室空調機オイルタンクエア抜き修繕 | 105600
157 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校被服室LED照明器具取替え修繕 | 414700
158 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校扉建付他修繕 | 81400
159 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校配膳室人感センサー取替え修繕 | 35200
160 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校校長室照明器具修繕 | 74800
161 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校さわやか相談室照明器具修繕 | 138600
162 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校事務室照明修繕 | 64900
163 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校普通教室コンセント修繕 | 17050
164 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校緊急遮断弁電源装置交換修繕 | 158400
165 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校校舎北側水栓柱等取替修繕 | 79200
166 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園幼児用洋式大便器閉塞物除却作業 | 11000
167 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園洗濯水栓取替え修繕 | 41250
168 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園雨漏れ修繕 | 88000
169 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園多目的室空調機修繕 | 143000
170 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園職員トイレ大便器漏水修繕 | 35750
171 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校 給食室給湯水栓交換修繕 | 22000
172 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校 ガス栓取替修繕 | 21450
173 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校給食室手洗器自動水栓取替え修繕 | 147400
174 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校給食室自動ドアタッチスイッチ修繕 | 105600
175 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校 給食室下処理室流し排水及び水栓修繕 | 29480
176 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校給食室三層流し台排水詰り復旧作業 | 24200
177 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵給食共同調理場 給食室扉修繕 | 75900
178 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校給食室用ガス給湯器修繕 | 363000
179 | 教育部・教育総務課 | 南高麗給食共同調理場ガラス修繕 | 23210
180 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校給食室内天井扇修繕 | 69300
181 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校給食室LED照明器具交換修繕 | 97900
182 | 教育部・教育総務課 | 南高麗給食共同調理場LED照明器具交換修繕 | 97900
183 | 教育部・教育総務課 | 名栗給食共同調理場 下処理室流し台排水トラップ修繕<２台> | 90200
184 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校給食室廊下側自動ドアタッチスイッチ修繕 | 110000
185 | 教育部・教育総務課 | 双柳給食共同調理場 回転釜用ガス配管・三槽シンク漏水修理 | 44000
186 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校 給食室手洗器自動水栓修繕 | 39600
187 | 教育部・教育総務課 | 双柳給食共同調理場ガス漏れ警報器交換修繕 | 15400
188 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校給食室ガス漏れ警報器交換修繕 | 46200
189 | 教育部・教育総務課 | 双柳給食共同調理場業務用給湯器交換修繕 | 1013760
190 | 教育部・教育総務課 | 南高麗給食共同調理場排気口修繕 | 132000
191 | 教育部・教育総務課 | 原市場給食共同調理場換気扇交換修繕 | 110000
192 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校給食室冷蔵庫用ブレーカー不良修繕 | 33000
193 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校 給食室回転釜用水栓他修繕 | 23100
194 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵給食共同調理場 給食室引き戸戸車修繕 | 46420
195 | 教育部・教育総務課 | 名栗給食共同調理場排水処理槽用ばっ気ブロア等交換修繕 | 590700
196 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校給食室各所修繕 | 242000
197 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校給食室内 洗面器修繕 | 95700
198 | 教育部・教育総務課 | 双柳給食共同調理場 手洗器用自動水栓配管交換修理 | 17930
199 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校給食室回転釜給湯水栓スパウト交換修繕 | 27500
200 | 教育部・教育総務課 | 双柳給食共同調理場各所修繕 | 88000
201 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校給食室給湯系統配管取替え修繕 | 1377200
202 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校給食室内自動ドア修繕 | 33000
203 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校配膳室照明人感センサー取替え修繕 | 35200
204 | 教育部・教育総務課 | 双柳給食共同調理場EXPj部分シール修繕 | 22000
205 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校給食室外部ガラリ修繕 | 60500
206 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校給食室扉ステンレス内掛取替修繕 | 38500
207 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校【１階西側渡り廊下】扉金物加工交換修繕 | 25850
208 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 3F教室漏水天井ボード修繕 | 37400
209 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 東側防球ネット穴修繕 | 29700
210 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 体育館出入口 錠交換修繕 (連絡通路側) | 16280
211 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 体育館出入口 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ加工交換修繕 (連絡通路側) | 25135
212 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 学童入口 錠交換修繕 (北校舎1階) | 13200
213 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 プール更衣室前庇欠損部他修繕 | 77000
214 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 体育館わき外トイレの引戸スチール枠修繕 | 94600
215 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 機械室 錠前交換修繕 | 21340
216 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 職員室照明安定器修繕 | 60500
217 | 教育部・小学校・飯能第二小学校 | 飯能第二小学校 浄化槽フェンス出入口施錠用金具修繕 | 35200
218 | 教育部・小学校・南高麗小学校 | 南高麗小学校 職員室蛍光灯修繕 | 31900
219 | 教育部・小学校・南高麗小学校 | 南高麗小学校 3階廊下窓修繕 | 30800
220 | 教育部・小学校・南高麗小学校 | 南高麗小学校 体育館裏駐車場街路灯ランプ交換修繕 | 33000
221 | 教育部・小学校・南高麗小学校 | 南高麗小学校 体育館トイレ小便器等修繕 | 29700
222 | 教育部・小学校・南高麗小学校 | 南高麗小学校 昇降口扉脱着応急建付修繕 | 50600
223 | 教育部・小学校・南高麗小学校 | 南高麗小学校木製建具修繕 | 63800
224 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校北棟2階女子トイレ洗面水栓部品交換修繕 | 26400
225 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 北棟3階女子トイレ洗面水栓部品交換修繕 | 18700
226 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 北棟3階5-3組他窓修繕 | 99550
227 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 ３階廊下窓修繕 | 8800
228 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 北校舎2階東女子トイレ洗面器水栓修繕 | 23320
229 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 北校舎1階東側男子トイレ小便器センサー修繕 | 33000
230 | 教育部・小学校・加治小学校 | 教室照明器具修繕 | 55000
231 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校北棟3階男子トイレピストンバルブ交換修繕 | 26400
232 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校北棟東側1階女子トイレ洗面水栓部品交換修繕 | 18700
233 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校北棟東側3階女子トイレフラッシュ弁漏水修繕 | 11000
234 | 教育部・小学校・精明小学校 | ２階教室 窓枠修繕 | 8800
235 | 教育部・小学校・精明小学校 | 精明小学校 理科室 戸棚ガラス修繕 | 22000
236 | 教育部・小学校・精明小学校 | 精明小学校 ３階中央男子トイレ手洗い器水栓修繕 | 33000
237 | 教育部・小学校・精明小学校 | 精明小学校 滑り台修繕 | 55000
238 | 教育部・小学校・奥武蔵小学校 | 奥武蔵小学校 照明器具修繕（東側外部通路） | 26400
239 | 教育部・小学校・奥武蔵小学校 | 奥武蔵小学校 照明器具修繕（職員室） | 25300
240 | 教育部・小学校・奥武蔵小学校 | 奥武蔵小学校照明器具修繕 | 275000
241 | 教育部・小学校・原市場小学校 | 原市場小学校 グラウンド内バルブ漏水修繕 | 8800
242 | 教育部・小学校・原市場小学校 | 原市場小学校 3-2系統空調リモコン交換修繕 | 31900
243 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 富士見小学校 1階廊下手洗器水栓修繕 | 22000
244 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 富士見小学校 校長室照明器具修繕 | 28600
245 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 富士見小学校 4階西女子トイレ大便器便座修繕 | 9900
246 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 富士見小学校 4階東トイレ前手洗い器水栓修繕 | 11000
247 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 富士見小学校 サッシガラス割れ修繕 | 121000
248 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 富士見小学校 1F家庭科室サッシガラス割れ修繕 | 55000
249 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校外部トイレ小便器交換修繕 | 220000
250 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校外部トイレ便器詰まり修繕 | 19800
251 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校おひさま組入り口扉修繕 | 47080
252 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校北棟東側1階女子トイレ洗面水栓部品交換修繕 | 18700
253 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校黒板修繕 | 48950
254 | 教育部・小学校・双柳小学校 | 双柳小学校 調節式高鉄棒修繕 | 5478
255 | 教育部・小学校・双柳小学校 | 双柳小学校 ２階配膳室 扉脱着錠前修繕 | 19800
256 | 教育部・小学校・双柳小学校 | 双柳小学校 配膳室 扉脱着錠前修繕（4階） | 19800
257 | 教育部・小学校・双柳小学校 | 双柳小学校 門扉修繕 | 73700
258 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校 昇降口ガラス修繕 | 31460
259 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校 放送室照明交換修繕 | 67540
260 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校 自動火災報知設備修繕 | 9460
261 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校 教室照明安定器修繕（音楽室、４年４組） | 86900
262 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校 図書室洗面器漏水修繕 | 67320
263 | 教育部・小学校・名栗小学校 | 名栗小学校校舎北側給食室前樋修繕 | 93500
264 | 教育部・中学校・飯能第一中学校 | 飯能第一中学校 ２F教室8-3 ガラス修繕 | 39600
265 | 教育部・中学校・飯能第一中学校 | 飯能第一中学校 外部室硝子修繕 | 40590
266 | 教育部・中学校・飯能第一中学校 | 飯能第一中学校東西機械室タイマーリレー取替修繕 | 92400
267 | 教育部・中学校・飯能第一中学校 | 飯能第一中学校受水槽緊急遮断弁バッテリー交換修繕 | 134200
268 | 教育部・中学校・南高麗中学校 | 南高麗中学校 小便器排水管つまり修繕（1階男子トイレ・4階男子トイレ） | 46200
269 | 教育部・中学校・南高麗中学校 | 南高麗中学校 水栓等修繕（被服室・食物室） | 55000
270 | 教育部・中学校・南高麗中学校 | 南高麗中学校 手摺修繕 | 44000
271 | 教育部・中学校・南高麗中学校 | 南高麗中学校 昇降口ガラス修繕 | 23650
272 | 教育部・中学校・南高麗中学校 | 南高麗中学校 手摺修繕 | 44000
273 | 教育部・中学校・南高麗中学校 | 南高麗中学校一般教室LED照明器具交換修繕 | 246400
274 | 教育部・中学校・奥武蔵中学校 | 奥武蔵中学校 部室棟電気系統修繕 | 16500
275 | 教育部・中学校・奥武蔵中学校 | 奥武蔵中学校 理科室ガラス交換修繕 | 85580
276 | 教育部・中学校・奥武蔵中学校 | 奥武蔵中学校 職員玄関・昇降口・3階非常階段・職員室 錠前交換修繕 | 99000
277 | 教育部・中学校・奥武蔵中学校 | 奥武蔵中学校 誘導灯設備修繕 | 124300
278 | 教育部・中学校・奥武蔵中学校 | 奥武蔵中学校 非常放送設備修繕 | 15400
279 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校プールトイレ洗浄管交換修繕 | 36300
280 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校 ２階男子更衣室 錠前交換修繕 | 15950
281 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校 ２年Ａ組教室塗装修繕 | 99000
282 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校ガス警報器交換修繕 | 66440
283 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校理科準備室等ガス漏れ警報器交換修繕 | 19580
284 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校4階男子トイレ大小便器漏水修繕 | 47300
285 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校4階女子トイレ大便器漏水修繕 | 35200
286 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | 飯能西中学校 理科室ガス漏れ警報器取り替え修繕 | 9240
287 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | 飯能西中学校 多目的室照明安定器修繕 | 59400
288 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | 飯能西中学校 ピロティ部天井穴塞ぎ修繕(1か所) | 24200
289 | 教育部・中学校・加治中学校 | 加治中学校3階第1理科室実験用流し台排水他修繕 | 27500
290 | 教育部・中学校・加治中学校 | 加治中学校3階 第2理科室流し台排水管修繕 | 33000
291 | 教育部・中学校・加治中学校 | 加治中学校ガス漏れ警報器交換修繕 | 179300
292 | 教育部・中学校・加治中学校 | 加治中学校 2階職員女子トイレウォシュレット修繕 | 49500
293 | 教育部・中学校・加治中学校 | 加治中学校 3階トイレ窓修繕 | 8800
294 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 美杉台中学校 普通教室棟1階女子便所 和風便器修繕 | 16500
295 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 美杉台中学校 特別教室棟塔屋電気時計照明修繕 | 31130
296 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 美杉台中学校 教室照明安定器修繕 | 78100
297 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 美杉台中学校 昇降口照明安定器修繕 | 78100
298 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 美杉台中学校保健室内洗濯機パン漏水補修修繕 | 18700
299 | こども支援部・こども支援課 | 飯能市子育て総合センター昇降機修繕 | 254980
300 | こども支援部・保育課 | 加治東保育所 保育室・遊戯室内流し水栓修繕 | 115500
301 | こども支援部・保育課 | 山手保育所 厨房混合シングルレバー水栓取替修繕 | 45430
302 | こども支援部・保育課 | 山手保育所 厨房給排気ファンベルト交換修繕 | 60500
303 | こども支援部・保育課 | 加治東保育所・浅間保育所 ガス漏れ警報器交換 | 9900
304 | こども支援部・保育課 | 富士見保育所 保育室照明器具修繕（5歳児保育室・3歳児保育室・ホール） | 107800
305 | こども支援部・保育課 | 加治東保育所 プール系統給水管簡易修繕 | 181500
306 | こども支援部・保育課 | 加治東保育所 消防用設備点検不良修繕 | 26180
307 | こども支援部・保育課 | 吾野保育所 厨房シンク交換修繕 | 264000
308 | こども支援部・保育課 | 加治保育所 園庭南門両開き門扉修繕 | 385000
309 | こども支援部・保育課 | 加治保育所 自動火災報知設備修繕 | 19030
310 | こども支援部・保育課 | 吾野保育所 保育室テラス雨漏り修繕 | 24200
311 | こども支援部・保育課 | 吾野保育所 園舎北側談話コーナー雨漏り修繕 | 49500
312 | こども支援部・保育課 | 美杉台複合施設 受水槽定水位副弁交換修繕 | 20167
313 | こども支援部・保育課 | 原市場保育所 保育室空調機フロートセンサー交換修繕 | 119900
314 | こども支援部・保育課 | 第二区保育所 ダクト改修修繕 | 99000
315 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 保育室１床フローリング修繕 | 1265000
316 | こども支援部・保育課 | 加治保育所 調理室ガス漏れ警報器取替交換（修繕） | 13992
317 | こども支援部・保育課 | 山手保育所 厨房混合シングルレバー水栓取替修繕 | 45430
318 | こども支援部・保育課 | 美杉台保育所 カーテン修繕（職員室） | 99220
319 | こども支援部・保育課 | 美杉台保育所 給食室ガスコック修繕（回転釜） | 93720
320 | こども支援部・保育課 | 吾野保育所 保育室コンセント回路修繕 | 120450
321 | こども支援部・保育課 | 第二区保育所 非火災報感知器交換修繕 | 16192
322 | こども支援部・保育課 | 加治保育所 保育室（ちゅうりっぷ）系統給水管漏水修繕 | 143000
323 | こども支援部・保育課 | 第二区保育所 ガラス交換（遊具倉庫） | 27720
324 | こども支援部・こども施設課 | ＳＴＥＰ児童クラブ３階系統空調機修繕 | 590700
325 | こども支援部・こども施設課 | STEP児童クラブ非常灯修繕 | 106700
326 | こども支援部・こども施設課 | 錠交換修繕 | 18260
327 | こども支援部・こども施設課 | STEP児童クラブ調理室空調室内機ドレンポンプ取替修繕（令和8年2月27日緊急修繕） | 144100
328 | 健康推進部・医療管理課 | 南高麗診療所事務室空調機取替え修繕 | 1243000
329 | 健康推進部・医療管理課 | 浄化槽放流ポンプ用レベルスイッチ交換修繕（名栗診療所） | 117150
330 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市南高麗福祉センター女子トイレ大便器タンク修繕 | 22000
331 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市南高麗福祉センター誘導灯設備修繕 | 56100
332 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市南高麗福祉センター風除室内側自動ドア修繕 | 134200
333 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市南高麗福祉センター誘導灯設備修繕 | 51700
334 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市原市場福祉センター誘導灯設備修繕 | 52800

## 令和6年度200万円以下修繕一覧表
令和6年度200万円以下修繕一覧表
件数 | 所属名称 | 件名 | 金額
1 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎地下書庫錠前加工交換修繕 | 75680
2 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎4階男子トイレウォシュレット交換修繕 | 96800
3 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎３階男子トイレウォシュレット交換修繕 | 96800
4 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎２階湯沸かし室流し台修繕 | 182600
5 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎５階女子トイレウォシュレット交換修繕 | 103400
6 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎1階多目的トイレ錠前交換修繕 | 22165
7 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎4階非常用出口前排水設備修繕 | 99000
8 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎2階男子トイレウォシュレット交換修繕 | 96800
9 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎地下通信配管止水修繕 | 163900
10 | 財務部・資産経営課 | 市民課１階男子トイレウォシュレット交換修繕 | 143000
11 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎正面駐車場区画線修繕 | 499400
12 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎中庭漏水修繕 | 493900
13 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎消防用設備連結送水管修繕 | 93500
14 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎屋上非常用出口錠前交換修繕 | 59345
15 | 財務部・資産経営課 | 市長応接室ドアクローザーほか修繕 | 87670
16 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎西側出入口舗装修繕 | 297000
17 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎別館1階男子トイレ部品交換修繕 | 10230
18 | 財務部・資産経営課 | 屋外照明器具塗装修繕 | 99000
19 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎西側駐車場外構修繕 | 242000
20 | 財務部・資産経営課 | 市役所駐車場屋外照明器具取替修繕 | 822800
21 | 財務部・資産経営課 | 市長応接室扉修繕 | 82500
22 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎内階段ノンスリップ交換修繕 | 112200
23 | 市民生活部・自治振興課 | 第二区地区行政ｾﾝﾀｰ・第二区保育所合併処理浄化槽原水ポンプ(ﾌﾛｰﾄ２個内蔵)交換修繕 | 135850
24 | 市民生活部・自治振興課 | 富士見地区行政センター 第１会議室ＬＥＤ照明器具交換修繕 | 99900
25 | 市民生活部・自治振興課 | 加治東地区行政センター 第一会議室 洗面器水栓修繕 | 13200
26 | 市民生活部・自治振興課 | 双柳地区行政センター事務室天井修繕 | 33000
27 | 市民生活部・自治振興課 | 名栗地区行政センターエレベーター機械室制御盤コンデンサー交換修繕 | 253055
28 | 市民生活部・自治振興課 | 原市場地区行政センター錠前交換他修繕 | 39820
29 | 市民生活部・自治振興課 | 原市場地区行政センター消防用設備点検不良修繕 | 13530
30 | 市民生活部・自治振興課 | 東吾野地区行政センター防火防煙設備（垂れ壁）連動用感知器交換修繕 | 33000
31 | 市民生活部・自治振興課 | 加治地区行政センター屋外照明自動点滅器交換修繕 | 24200
32 | 市民生活部・自治振興課 | 飯能中央地区行政センター消防用設備点検不良修繕 | 100100
33 | 市民生活部・自治振興課 | 原市場地区行政センター事務室系統空調機修繕 | 99000
34 | 市民生活部・自治振興課 | 名栗地区行政センター分館ふるさと会館消防用設備点検不良修繕 | 49500
35 | 市民生活部・自治振興課 | 精明地区行政センター 消防用設備点検不良修繕及び非常灯修繕 | 242000
36 | 市民生活部・自治振興課 | 富士見地区行政センター ＧＨＰ－１（１階系統）オイル交換修繕 | 187000
37 | 市民生活部・自治振興課 | 加治地区行政センター 非常灯劣化バッテリー交換修繕 | 132000
38 | 市民生活部・自治振興課 | 名栗地区行政センター１階コミュニティラウンジ空調機修繕 | 495000
39 | 市民生活部・自治振興課 | 原市場地区行政センター南側陸屋根周辺壁、北西側二階壁面修繕 | 253000
40 | 市民生活部・自治振興課 | 美杉台地区行政センター 集会室排煙窓修繕 | 107800
41 | 市民生活部・自治振興課 | 飯能中央地区行政センター 冷温水発生機№１インヒビター投入修繕 | 207900
42 | 市民生活部・自治振興課 | 原市場地区行政センター和室系統空調機基盤交換修繕 | 108900
43 | 市民生活部・自治振興課 | 双柳地区行政センター空調室内機（事務室系統）修繕 | 407000
44 | 市民生活部・自治振興課 | 名栗地区行政センター照明設備修繕 | 129800
45 | 市民生活部・自治振興課 | 名栗地区行政センター２階工作室排水管詰まり修繕 | 29700
46 | 市民生活部・自治振興課 | 飯能中央地区行政センター 冷温水発生機№1 Ｍインヒビター投入修繕 | 72600
47 | 市民生活部・自治振興課 | 精明地区行政センター 放流ポンプ交換修繕（１台） | 116600
48 | 市民生活部・自治振興課 | 美杉台複合施設 駐車場入口チェーンポール修繕 | 62333
49 | 市民生活部・自治振興課 | 東吾野地区行政センター１階廊下女子トイレ前照明器具修繕 | 21230
50 | 市民生活部・自治振興課 | 原市場地区行政センター消防用設備点検不良修繕 | 26400
51 | 市民生活部・自治振興課 | 名栗地区行政センター分館あすなろ会館 浄化槽ブロワ交換修繕 | 300960
52 | 市民生活部・自治振興課 | 飯能中央地区行政センター消防用設備点検不良修繕 | 78430
53 | 市民生活部・自治振興課 | 富士見地区行政センター ２階第２会議室照明器具交換修繕 | 35200
54 | 市民生活部・自治振興課 | 精明地区行政センター 消防用設備点検不良修繕 | 15070
55 | 市民生活部・自治振興課 | 南高麗地区行政センター非常灯交換修繕 | 55000
56 | 市民生活部・自治振興課 | 飯能中央地区行政センター ガス栓取替修繕 | 14960
57 | 市民生活部・自治振興課 | 美杉台複合施設 アプローチ床タイル修繕 | 38867
58 | 市民生活部・自治振興課 | 東吾野地区行政センター１階廊下湯沸室前照明器具修繕 | 21230
59 | 市民生活部・自治振興課 | 加治地区行政センター 劣化非常灯交換修繕 | 124300
60 | 市民生活部・自治振興課 | 富士見地区行政センター １階ロビー照明器具交換修繕 | 66000
61 | 市民生活部・自治振興課 | 原市場地区行政センター故障非常灯交換修繕 | 101200
62 | 市民生活部・自治振興課 | 名栗地区行政センター照明修繕 | 52800
63 | 市民生活部・自治振興課 | 名栗地区行政センターエレベーター電動機用コンデンサー交換修繕 | 18942
64 | 市民生活部・自治振興課 | 東吾野地区行政センター非常灯劣化バッテリー交換修繕 | 74800
65 | 教育部・図書館 | 市立図書館１階男子トイレ詰まり修繕 | 33000
66 | 教育部・図書館 | 市立図書館スタッフラウンジ蛇口緊急修繕 | 60720
67 | 教育部・図書館 | 市立図書館誘導灯設備修繕 | 23650
68 | 教育部・図書館 | 市立図書館ACT-1系統ボールタップ交換修繕 | 42900
69 | 教育部・図書館 | 市立図書館１階階段室入口ドア修繕 | 33000
70 | 教育部・図書館 | 市立図書館１階学習室系統GHP修繕 | 194700
71 | 教育部・図書館 | 市立図書館１階女子トイレ洗面台詰まり修繕 | 33000
72 | 教育部・図書館 | 市立図書館２階男子トイレ詰まり修繕 | 33000
73 | 教育部・図書館 | こども図書館エレベータードア駆動用ベルト等交換修繕 | 340000
74 | 教育部・図書館 | こども図書館多目的トイレ大便器交換修繕 | 266200
75 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館自動火災報知設備修繕 | 36300
76 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館冷温水発生機修繕 | 352000
77 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館高圧真空遮断器取替え修繕 | 1254000
78 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館湧水排水ポンプ交換修繕 | 407000
79 | 教育部・博物館 | 博物館不良照明器具修繕 | 73150
80 | 教育部・博物館 | 博物館消防用設備（自動火災報知設備）修繕 | 33000
81 | 教育部・博物館 | 博物館消防用設備（誘導灯）修繕 | 106700
82 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校体育館用単独浄化槽漏水修繕 | 377300
83 | 教育部・教育総務課 | 小学校消防設備修繕 | 488400
84 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校駐車場縁石等修繕 | 759000
85 | 教育部・教育総務課 | 名栗小学校樋修繕 | 103400
86 | 教育部・教育総務課 | 名栗小学校プールろ過装置ろ水チャンバー等交換修繕 | 627000
87 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校屋上EXP.J部シーリング雨漏れ修繕 | 99000
88 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校グラウンド雨水管布設替修繕 | 385000
89 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校普通教室漏水箇所天井等修繕 | 231000
90 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校北側倉庫屋根及び破損部修繕 | 132000
91 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校プールパネル目地シール修繕 | 66000
92 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校プールろ過装置ろ過ポンプ等交換修繕 | 869000
93 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校プールシャワー室用配管修繕 | 106700
94 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校プール排水溝ボルト固定緊急修繕 | 30250
95 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校プール補給水バルブ漏水修繕 | 6600
96 | 教育部・教育総務課 | 双柳小学校4階廊下窓修繕 | 11000
97 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校体育館渡り廊下外部天井修繕 | 715000
98 | 教育部・教育総務課 | 双柳小学校小荷物昇降機インターホン交換修繕 | 246642
99 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校南棟受水槽No.1揚水ポンプ交換修繕 | 1012000
100 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校昇降口引戸修繕 | 127600
101 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校体育館軒天修繕 | 176000
102 | 教育部・教育総務課 | 名栗小学校プールシャワーバルブ取替修繕 | 86900
103 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校プール仕切弁漏水修繕 | 50050
104 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校校舎外壁破損及び爆裂部修繕 | 995500
105 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校外壁爆裂部修繕 | 495000
106 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校南棟受水槽No.2揚水ポンプ交換修繕 | 1031800
107 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校体育館折畳式バスケットゴール修繕 | 363000
108 | 教育部・教育総務課 | 旧吾野小学校消防設備修繕（誘導灯設備・火災報知設備） | 78100
109 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校外階段通路修繕 | 286000
110 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校西側機械室冷却塔補給水配管修繕 | 167200
111 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校プール男女トイレ給水バルブ交換修繕 | 300300
112 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校プール用グレーチング交換修繕 | 857230
113 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校プールバルブBOX蓋取替修繕 | 9900
114 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校校舎西側外トイレ女子側天井一部修繕 | 187000
115 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校校舎２・３階女子トイレ壁タイル樹脂注入修繕 | 363000
116 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校ガス漏れ警報器交換修繕 | 93610
117 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校空調自動制御設備修繕 | 242000
118 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校校庭砂場枠等修繕 | 454300
119 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校冷温水発生機点火トランス交換修繕 | 162800
120 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校小荷物専用昇降機インバーターユニット等交換修繕 | 371217
121 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校給水ポンプ漏水修繕 | 157300
122 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校受水槽No.2揚水ポンプ交換修繕 | 1100000
123 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校プールろ過装置修繕 | 99000
124 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校プールろ過装置修繕 | 97900
125 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校プール機械室外壁爆裂部修繕 | 66000
126 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校外壁爆裂部修繕 | 459000
127 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校プールシャワー用排水他修繕 | 34100
128 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校南棟受水槽揚水ポンプ制御盤リレー等交換修繕 | 221100
129 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校南棟受水槽・高架水槽タンク塗装等修繕 | 449900
130 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校校舎１階廊下壁雨漏り修繕 | 440000
131 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校多目的トイレウォシュレット交換修繕 | 231000
132 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校受水槽定水位弁等交換修繕 | 416900
133 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校自動火災報知設備修繕 | 69300
134 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校冷温水発生機プロテクトリレ―交換修繕 | 583000
135 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校外壁剥離箇所修繕 | 335500
136 | 教育部・教育総務課 | 小学校消防設備修繕（その２） | 413600
137 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校高圧ハンドホール蓋取替え修繕 | 157300
138 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校各所トイレ漏水修繕 | 99000
139 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校校舎南棟空調設備マグネットスイッチ交換修繕 | 125400
140 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校プールろ過装置修繕 | 97900
141 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校受変電設備計器類交換修繕 | 519200
142 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校照明器具修繕 | 83347
143 | 教育部・教育総務課 | 名栗小学校自動火災報知設備修繕 | 44000
144 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校テレビ共聴設備宅内引込ケーブル修繕 | 63800
145 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校職員室等錠前交換修繕 | 232210
146 | 教育部・教育総務課 | 電子式水道メーター取替修繕（飯能第二小学校、加治東小学校） | 16720
147 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校空調設備電動弁交換修繕 | 100760
148 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校屋上煙突跡クラック修繕 | 187000
149 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校小荷物昇降機電器部品等交換修繕 | 138435
150 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校誘導灯設備等修繕 | 90200
151 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校誘導灯設備等修繕 | 93500
152 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校プールサイドゴムチップ面修繕 | 72600
153 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校誘導灯設備等修繕 | 92400
154 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校浄化槽放流ポンプ交換修繕 | 342100
155 | 教育部・教育総務課 | 双柳小学校窓サッシ開閉不良修繕 | 143000
156 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校ガス漏れ警報器交換修繕 | 133496
157 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校校庭遊具クライミングホールド交換修繕 | 30800
158 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校普通教室梁型修繕 | 495000
159 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校昇降口ガラス修繕 | 32780
160 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校北棟昇降口上部笠木劣化部修繕 | 70400
161 | 教育部・教育総務課 | 双柳小学校小荷物専用昇降機押し釦交換修繕 | 61644
162 | 教育部・教育総務課 | 双柳小学校屋外センサーライト交換修繕 | 62700
163 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校校舎西側トイレ壁塗装修繕 | 77000
164 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校各所大便器漏水修繕 | 66000
165 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校校庭散水栓BOX蓋取替修繕 | 77000
166 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校ガス遮断弁等取替修繕 | 327910
167 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校ガス遮断弁等取替修繕 | 183700
168 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校陸屋根防水修繕 | 213400
169 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校プール給水修繕 | 308000
170 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校テニス支柱受枠交換修繕 | 105490
171 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校プールろ過装置修繕 | 111100
172 | 教育部・教育総務課 | 中学校消防設備修繕 | 151140
173 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校プール排水バルブ修繕 | 223300
174 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校ガス警報器交換修繕 | 35200
175 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校受水槽ボールタップ等取替修繕 | 104500
176 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵中学校体育館カーテンレール交換修繕 | 107800
177 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校プールサイド床修繕 | 55000
178 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校受水槽マンホール用パッキン交換修繕 | 37400
179 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校陸屋根横引き樋修繕 | 313500
180 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校冷温水発生機噴燃ポンプ取替修繕 | 278300
181 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校陸屋根シール修繕 | 125400
182 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校プール止水弁等取替修繕 | 440000
183 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校自動火災報知設備等修繕 | 24640
184 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校ガス漏れ警報器交換修繕 | 15400
185 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校プール仕切弁等交換修繕 | 440000
186 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校冷却塔修繕 | 660000
187 | 教育部・教育総務課 | 中学校消防設備修繕（その２） | 283800
188 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校体育館屋上防水修繕 | 63800
189 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校4階音楽室系統ビル用マルチ空調機部品交換修繕 | 341000
190 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校空調設備特別教室棟系統冷温水ポンプ交換修繕 | 1046100
191 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校配膳室休憩所外壁シール修繕 | 33000
192 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校体育館ステージ照明等修繕 | 392260
193 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校屋外バスケットボード交換修繕 | 187000
194 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校屋外バスケットゴール等修繕 | 1001000
195 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校普通教室棟職員室・事務室系統空調機冷媒管等修繕 | 517000
196 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校ハンドボールゴール修繕 | 128700
197 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校、美杉台中学校水道メータークラウド検針システム用発信機交換修繕 | 93500
198 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校空調用膨張タンク電極交換修繕 | 100100
199 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校2階小便器排水管修繕 | 99000
200 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校緊急遮断弁バッテリー交換修繕 | 176000
201 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校体育館電波時計バッテリー交換修繕 | 15400
202 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校校舎東側給水管漏水修繕 | 58300
203 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園天窓シーリング修繕 | 55000
204 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園雨漏れ修繕 | 88000
205 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園 洗濯流し排水トラップ漏水修繕 | 8800
206 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園幼児用小便器フラッシュバルブ取替修繕 | 24200
207 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園職員用トイレ及び多目的トイレ大便器タンク修繕 | 53900
208 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園ゲートつまみ修繕 | 13200
209 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校三層シンク等水栓修繕 | 103510
210 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校 給食室用給湯器リモコン修繕 | 22000
211 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校 給食室水栓等パッキン取替修繕 | 9900
212 | 教育部・教育総務課 | フライ釜DGK-45JFT用 壁コンセント修繕（双柳給食共同調理場） | 79057
213 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校 給食室各所修繕 | 19800
214 | 教育部・教育総務課 | 双柳小学校 給食室トイレ天井扇取替え修繕 | 66000
215 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校給食室内壁タイル修繕 | 88000
216 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校ガス漏れ警報器交換修繕（給食室） | 15400
217 | 教育部・教育総務課 | 南高麗給食共同調理場 手洗器排水トラップ修繕 | 24200
218 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校給食室各所修繕 | 110000
219 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校 給食室流し給水管バルブ取替修繕 | 42900
220 | 教育部・教育総務課 | 1階給食室トイレ便座修繕（美杉台中学校） | 27500
221 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校給食室内トイレ及び自動水栓修繕 | 205700
222 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校給食室窓枠修繕 | 223300
223 | 教育部・教育総務課 | 原市場給食共同調理場給気フィルター交換修繕 | 206800
224 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校給食室LPガス遮断弁交換修繕 | 217800
225 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校給食調理員シューズケース交換修繕 | 90200
226 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校 給食室流し台給湯管仕切弁取替え修繕 | 30800
227 | 教育部・教育総務課 | 名栗給食共同調理場 手洗器排水管漏水修繕 | 10780
228 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校給食室屋上ガラリ等修繕 | 577500
229 | 教育部・教育総務課 | 原市場給食共同調理場キッチンパネル修繕 | 149600
230 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校給食室ドア等交換修繕 | 836000
231 | 教育部・教育総務課 | 名栗給食共同調理場 回転釜水栓修繕 | 8360
232 | 教育部・教育総務課 | 南高麗給食共同調理場天井板等修繕 | 246400
233 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校給食室各所漏水修繕 | 62700
234 | 教育部・教育総務課 | 名栗給食共同調理場 自動水栓電池交換修繕 | 12100
235 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校給食室天井塗装剥がれ等修繕 | 149600
236 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校給食室漏電修繕 | 83600
237 | 教育部・教育総務課 | 名栗給食共同調理場排水処理槽用電磁弁タイマー交換修繕 | 20350
238 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校 給食室食洗器流し台排水金具取替え修繕 | 21450
239 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校 給食室回転釜用水栓交換修繕 | 23100
240 | 教育部・教育総務課 | 給食室タイル修繕（加治小学校） | 38500
241 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校給食室内保温材修繕(南高麗給食共同調理場) | 13200
242 | 教育部・教育総務課 | 給食室内LED照明器具交換修繕（南高麗給食共同調理場） | 92400
243 | 教育部・教育総務課 | 給食室 ガラス修繕（加治東小学校） | 32780
244 | 教育部・教育総務課 | 双柳給食共同調理場扉修繕 | 11000
245 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校外灯用電線・音楽室ｺﾝｾﾝﾄ修繕 | 56650
246 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 大便器フラッシュバルブ交換修繕 | 48950
247 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 北棟2F女子トイレ手洗器排水修繕 | 22660
248 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 北校舎1階東女子ﾄｲﾚ大便器詰り修繕 | 46200
249 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 北校舎1階西ﾄｲﾚ洗面器排水管漏水修繕 | 26400
250 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 東体育小屋 開扉 錠交換修繕 | 15400
251 | 教育部・小学校・飯能第二小学校 | 飯能第二小学校特別教室ｺﾝｾﾝﾄ修繕(3階たくみの学級教室) | 37400
252 | 教育部・小学校・南高麗小学校 | 南高麗小学校校門修繕（学校配当） | 137500
253 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 北校舎1階西側女子ﾄｲﾚ大便器排水漏水修繕 | 48400
254 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 北校舎2階西側男子ﾄｲﾚ手洗器水栓修繕 | 25850
255 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 北校舎ﾄｲﾚ大便器ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾚﾊﾞｰ部漏水修繕 | 46200
256 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 北校舎3階西側女子ﾄｲﾚ大便器排水管漏水修繕(2台) | 96360
257 | 教育部・小学校・加治小学校 | 体育館 重量扉脱着錠前交換修繕 | 57750
258 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 北校舎2階東男子ﾄｲﾚ洗面器水栓修繕 | 22000
259 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校外部女子トイレ大便器漏水修繕 | 14300
260 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校南棟外部流し水栓交換修繕 | 16500
261 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 体育館ｽﾃｰｼﾞ後引き幕修繕 | 22000
262 | 教育部・小学校・精明小学校 | 児童用ロッカー修繕（あけぼの学級1） | 34650
263 | 教育部・小学校・精明小学校 | 背面黒板貼替修繕（あけぼの学級1） | 39600
264 | 教育部・小学校・精明小学校 | 精明小学校 照明安定器修繕 | 59400
265 | 教育部・小学校・精明小学校 | 精明小学校職員用下足箱扉修繕（学校配当） | 159500
266 | 教育部・小学校・精明小学校 | 精明小学校トイレ洗面器水栓他修繕 | 68200
267 | 教育部・小学校・奥武蔵小学校 | パソコンルーム 網戸修繕 | 61710
268 | 教育部・小学校・奥武蔵小学校 | 湯沸器交換修繕（奥武蔵小学校）<用務員室> | 39500
269 | 教育部・小学校・奥武蔵小学校 | 奥武蔵小学校 ガラス交換修繕 | 80300
270 | 教育部・小学校・奥武蔵小学校 | 体育館入口ガラス修繕 | 31900
271 | 教育部・小学校・奥武蔵小学校 | 奥武蔵小学校テレビモニター壁掛金具交換修繕（学校配当） | 55000
272 | 教育部・小学校・原市場小学校 | 原市場小学校3階女子トイレ大便器部材交換修繕 | 35200
273 | 教育部・小学校・原市場小学校 | 原市場小学校プール・シャワー・トイレ系統バルブ交換修繕 | 75900
274 | 教育部・小学校・原市場小学校 | 原市場小学校照明器具安定器交換修繕（学校配当） | 123200
275 | 教育部・小学校・原市場小学校 | 原市場小学校多目的室壁修繕（学校配当） | 146080
276 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 富士見小学校 3階西側男子トイレ大便器排水詰まり修繕 | 7920
277 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 富士見小学校 プール各所修繕 | 57200
278 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 富士見小学校 2Fﾎﾟﾌﾟﾗ組教室外部ｻｯｼｶﾞﾗｽ割れ修繕 | 55000
279 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 富士見小学校 職員玄関横の外部ｻｯｼｶﾞﾗｽ割れ修繕 | 55000
280 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 富士見小学校職員用トイレ温水洗浄便座取替え修繕 | 174900
281 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校(絶縁不良調査)プール電灯盤など修繕 | 44000
282 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校玄関鍵修繕 | 71500
283 | 教育部・小学校・加治東小学校 | １階教室 窓鍵修繕 | 11000
284 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 流し台修繕（東側3階廊下の流し台）木工事 | 77000
285 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 流し防水修繕（東側3階廊下の流し）防水シール | 79200
286 | 教育部・小学校・双柳小学校 | 双柳小学校 北棟2F男子トイレブース開閉扉修繕 | 57200
287 | 教育部・小学校・双柳小学校 | 双柳小学校門扉修繕（学校配当） | 144100
288 | 教育部・小学校・双柳小学校 | 双柳小学校消化水槽ボールタップ修繕 | 31130
289 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校1階西側男子トイレ換気扇交換修繕 | 70400
290 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校外部男子トイレ有圧扇交換修繕 | 60500
291 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校家庭科室水栓パッキン交換修繕 | 7700
292 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校生活科室照明交換修繕（学校配当） | 115170
293 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校印刷室照明交換修繕 | 67540
294 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校3階男子トイレ大便器詰まり修繕 | 8800
295 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 音楽室カ－ペット修繕(部分) | 97000
296 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校 1年2組 1年4組上下黒板修繕 | 77000
297 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校３階女子トイレ和便器漏水修繕 | 19800
298 | 教育部・小学校・名栗小学校 | 中学年教室 ガラス修繕 | 59070
299 | 教育部・小学校・名栗小学校 | 名栗小学校 暖房便座取替修繕 | 32670
300 | 教育部・小学校・名栗小学校 | 名栗小学校 体育館ハンガー戸修繕 | 38500
301 | 教育部・中学校・飯能第一中学校 | 体育館 正面入口 重量扉脱着 錠前交換修繕 | 50380
302 | 教育部・中学校・飯能第一中学校 | 体育館 器具庫2 扉脱着 金物取付修繕 | 34650
303 | 教育部・中学校・飯能第一中学校 | 飯能第一中学校正門照明修繕 | 119900
304 | 教育部・中学校・南高麗中学校 | 南高麗中学校照明器具修繕(保健室) | 29700
305 | 教育部・中学校・南高麗中学校 | 南高麗中学校膨張タンクボールタップ交換修繕（配当金） | 55550
306 | 教育部・中学校・南高麗中学校 | 南高麗中学校トイレ小便器フラッシュバルブ等修繕 | 51700
307 | 教育部・中学校・奥武蔵中学校 | 飯能市立奥武蔵中学校 北棟3階3-A組 ガラス交換修繕 | 45980
308 | 教育部・中学校・奥武蔵中学校 | 奥武蔵中学校 図書室洗面器給水管修繕 | 33000
309 | 教育部・中学校・奥武蔵中学校 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ交換修繕（生徒会室） | 21670
310 | 教育部・中学校・奥武蔵中学校 | 錠前交換修繕(職員室～校長室間 物品庫 さわやか相談室 ﾊﾟｿｺﾝ室(前・後) ﾎﾟﾝﾌﾟ室) | 81400
311 | 教育部・中学校・奥武蔵中学校 | 教室棟非常口 錠前加工交換修繕 | 39600
312 | 教育部・中学校・奥武蔵中学校 | 飯能市立奥武蔵中学校 ガラス交換修繕(3階教室 2階廊下) | 89100
313 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 3階教室 窓ガラス修繕 | 8800
314 | 教育部・中学校・原市場中学校 | ３階非常口扉 錠前加工修繕 | 22000
315 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校各所漏水修繕 | 57200
316 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校各所修繕 | 33000
317 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 音楽室扉他 ガラス修繕 | 79200
318 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校３年Ａ組教室塗装修繕 | 99000
319 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校１年Ａ組教室塗装修繕 | 99000
320 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 錠前 解錠交換修繕<3階ﾊﾞﾙｺﾆｰ 4階ﾊﾞﾙｺﾆｰ> | 67540
321 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | LPガス警報器交換修繕（理科室 他 YF-433F 7ヶ所 YF-005N １ヶ所） | 70180
322 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | 飯能西中学校黒板灯修繕 | 95700
323 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | 飯能西中学校 ピロティ部天井穴塞ぎ修繕 | 49500
324 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | ガラス修繕（家庭科室） | 28050
325 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | 飯能西中学校 ﾋﾟﾛﾃｨ通路西側出入口階段部分ﾓﾙﾀﾙひび割れ部左官修繕 | 30800
326 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | 飯能西中学校 朝礼台腐食部修繕 | 23100
327 | 教育部・中学校・加治中学校 | 加治中学校教室照明安定器交換修繕 | 58520
328 | 教育部・中学校・加治中学校 | 校舎東棟 体育館倉庫裏 非常口 鍵交換修繕 | 14850
329 | 教育部・中学校・加治中学校 | 校舎東棟 非常口 鍵交換修繕 | 8250
330 | 教育部・中学校・加治中学校 | 東棟昇降口扉脱着錠前交換修繕 | 40810
331 | 教育部・中学校・加治中学校 | 2階廊下網戸修繕 | 3300
332 | 教育部・中学校・加治中学校 | 2階廊下 サッシクレセント修繕 | 3300
333 | 教育部・中学校・加治中学校 | ２階廊下 サッシ修繕 | 5500
334 | 教育部・中学校・加治中学校 | 加治中学校 2階職員女子トイレウォシュレット修繕 | 49500
335 | 教育部・中学校・加治中学校 | 2階 体育館 渡り廊下 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ加工交換修繕(体育館のﾄﾞｱと校舎側のﾄﾞｱの2ｹ所) | 63030
336 | 教育部・中学校・加治中学校 | 加治中学校2年2組・事務室照明安定器交換修繕 | 75900
337 | 教育部・中学校・加治中学校 | ガラス修繕（東棟昇降口） | 40700
338 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 美杉台中学校 体育館ステージ照明電球修繕 | 94600
339 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 美杉台中学校普通教室棟3階女子トイレ 手洗器水栓修繕 | 39600
340 | こども支援部・こども支援課 | 地域子育て支援拠点どんぐりルーム建具修繕 | 16500
341 | こども支援部・こども支援課 | 山手保育所 蓄電池設備修繕 | 48400
342 | こども支援部・保育課 | 第二区地区行政センター・第二区保育所合併処理浄化槽原水ポンプ（フロート2個内臓）交換修繕 | 135850
343 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 給湯配管用エアーアウト破損取替修繕 | 64900
344 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 照明器具修繕設備工事（厨房） | 68750
345 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 サッシガラス修繕 | 89980
346 | こども支援部・保育課 | 美杉台保育所 調理室塗床補修修繕 | 42900
347 | こども支援部・保育課 | 加治保育所 ０歳児洋便器排水洗浄管漏水修繕 | 25300
348 | こども支援部・保育課 | 加治保育所 幼児用洋便器便座修繕（２台分） | 72600
349 | こども支援部・保育課 | 加治保育所 給水バルブ漏水修繕 | 159500
350 | こども支援部・保育課 | 富士見保育所 高圧コンデンサー交換修繕工事 | 280500
351 | こども支援部・保育課 | 加治保育所 低圧コンデンサー交換修繕工事 | 117700
352 | こども支援部・保育課 | 美杉台保育所 ガス漏れ火災報知設備修繕 | 23100
353 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 給食室シャワー付混合水栓取替え修繕 | 53570
354 | こども支援部・保育課 | 美杉台保育所 洗面器洗浄管漏水修繕 | 32120
355 | こども支援部・保育課 | 美杉台保育所 保育室３室床張り修繕 | 1254000
356 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 幼児用教室内（流し排水管漏水、詰まり）修繕 | 15400
357 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 西側トイレ換気配管等修繕 | 74800
358 | こども支援部・保育課 | 美杉台保育所 冷温水発生機修繕 | 212300
359 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 幼児用トイレ天井修繕 | 143000
360 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 厨房コンセント修繕 | 14300
361 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 トイレ照明器具修繕 | 84700
362 | こども支援部・保育課 | 富士見保育所 保育室照明器具修繕 | 35200
363 | こども支援部・保育課 | 山手保育所 蓄電池設備修繕 | 48400
364 | こども支援部・保育課 | 加治保育所 自動火災報知設備修繕 | 30800
365 | こども支援部・保育課 | 富士見保育所 保育室照明器具修繕 | 71500
366 | こども支援部・保育課 | 山手保育所 厨房ダクトキャンバス継手交換修繕 | 245300
367 | こども支援部・保育課 | 山手保育所 厨房混合シングルレバー水栓取替修繕 | 91300
368 | こども支援部・保育課 | 美杉台複合施設 駐車場入口チェーンポール修繕 | 31167
369 | こども支援部・保育課 | 山手保育所 厨房手洗器修繕 | 62150
370 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 廊下手洗い場水栓修繕 | 33000
371 | こども支援部・保育課 | 富士見保育所 保育室照明器具修繕 | 35200
372 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 カーテンレール交換修繕 | 60984
373 | こども支援部・保育課 | 加治保育所 誘導灯設備修繕 | 99550
374 | こども支援部・保育課 | 富士見保育所 誘導灯設備修繕 | 75900
375 | こども支援部・保育課 | 山手保育所 ガス漏れ火災報知設備修繕 | 19800
376 | こども支援部・保育課 | 美杉台保育所 誘導灯設備修繕 | 22880
377 | こども支援部・保育課 | 原市場保育所 厨房流し台排水等修繕 | 22000
378 | こども支援部・保育課 | 加治保育所 職員用トイレ便座修繕 | 27720
379 | こども支援部・保育課 | 原市場保育所 東側テラス屋根修繕 | 80300
380 | こども支援部・保育課 | 原市場保育所 厨房流し台排水管漏水修繕 | 53900
381 | こども支援部・保育課 | 浅間保育所 エントランスドア修繕 | 33000
382 | こども支援部・保育課 | 美杉台複合施設 アプローチ床タイル修繕（美杉台保育所分） | 19433
383 | 健康推進部・医療管理課 | 南高麗診療所浄化槽ブロワー用モーター交換修繕 | 140800
384 | 健康推進部・医療管理課 | 南高麗診療所屋上昇降用梯子塗装修繕 | 55000
385 | 健康推進部・医療管理課 | 名栗診療所照明灯修繕 | 643500
386 | 健康推進部・医療管理課 | 名栗診療所職員用トイレウォシュレット交換修繕 | 97900
387 | 健康推進部・医療管理課 | 名栗診療所休憩室照明灯修繕 | 89320
388 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市南高麗福祉センター浄化槽用ブロワー交換修繕 | 385000
389 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市南高麗福祉センター浄化槽接触曝気槽用縞鋼板交換修繕 | 546700
390 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市南高麗福祉センター自動ドア修繕 | 123200
391 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市南高麗福祉センター照明器具修繕 | 83600
392 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市南高麗福祉センター事務室流し台排水管修繕 | 40700
393 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市原市場福祉センター誘導灯設備修繕 | 52800
394 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市原市場福祉センター非常放送設備修繕 | 31900
395 | 福祉部・地域福祉課 | 飯能市原市場福祉センターロールスクリーン交換工事 | 263120

## 令和5年度200万円以下修繕一覧表
令和5年度200万円以下修繕一覧表
件数 | 所属名称 | 件名 | 金額
1 | 財務部・資産経営課 | 飯能市役所非常用発電機フィルター交換修繕 | 154000
2 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎地下汚水ポンプフロートスイッチ交換修繕 | 140800
3 | 財務部・資産経営課 | 市役所別館受水槽給水ポンプ圧力計取替修繕 | 18920
4 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎前障害者用駐車場区画線修繕 | 476300
5 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎議会総務課執務室ほか2部屋LED照明交換修繕 | 484000
6 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎吸収冷温水機パラジウムセル交換修繕 | 1012000
7 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎屋上冷却塔設備修繕 | 638000
8 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎別館サーバー室空調機ドレンアップキット交換修繕 | 152900
9 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎北側屋外照明器具交換修繕 | 176000
10 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎地下汚水水中ポンプ交換修繕 | 368500
11 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎附属棟車庫内２００Ｖ配線修繕 | 45100
12 | 財務部・資産経営課 | 市役所別館手洗器自動水栓取替修繕 | 128700
13 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎消火栓ポンプ交換修繕 | 99000
14 | 財務部・資産経営課 | 市役所別館非常用自家発電機バッテリー交換修繕 | 495000
15 | 財務部・資産経営課 | 市役所ガス漏れ警報器交換修繕 | 99000
16 | 財務部・資産経営課 | 本庁舎５階廊下天井部分貼替え修繕 | 308000
17 | 市民生活部・市民協働推進課 | 原市場地区行政センター事務室前廊下照明取替修繕 | 91300
18 | 市民生活部・市民協働推進課 | 精明地区行政センター１階ロビー系統空調機修繕 | 209000
19 | 市民生活部・市民協働推進課 | 双柳地区行政センター電気温水器給水管漏水修繕 | 7700
20 | 市民生活部・市民協働推進課 | 加治地区行政センター 空調機不具合箇所補修修繕 | 92400
21 | 市民生活部・市民協働推進課 | 原市場地区行政センター消防用設備点検不良修繕 | 62700
22 | 市民生活部・市民協働推進課 | 南高麗地区行政センター集会室西側空調機修繕 | 279400
23 | 市民生活部・市民協働推進課 | 東吾野地区行政センター集会室ステージ側空調機修繕 | 177100
24 | 市民生活部・市民協働推進課 | 加治東地区行政センター・加治東保育所高圧負荷開閉器経年劣化に伴う取替修繕 | 264000
25 | 市民生活部・市民協働推進課 | 吾野地区行政センター浄化槽ブロワ交換二基修繕 | 624800
26 | 市民生活部・市民協働推進課 | 屋内消火栓高架水槽バルブ修繕（美杉台地区行政センター） | 88129
27 | 市民生活部・市民協働推進課 | 東吾野地区行政センター第１会議室空調機修繕 | 127600
28 | 市民生活部・市民協働推進課 | 消火補給水槽給水管漏水修繕 | 77733
29 | 市民生活部・市民協働推進課 | 美杉台地区行政センター 小便器センサー修繕 | 86900
30 | 市民生活部・市民協働推進課 | 旧南川小学校屋外給水管漏水緊急修繕 | 83600
31 | 市民生活部・市民協働推進課 | 南高麗地区行政センター浄化槽ブロワ取替修繕 | 561000
32 | 市民生活部・市民協働推進課 | 加治地区行政センター ２階女子トイレ手洗器排水管修繕 | 39600
33 | 市民生活部・市民協働推進課 | 飯能中央地区行政センター 調理室換気扇スイッチ修繕 | 19800
34 | 市民生活部・市民協働推進課 | 名栗地区行政センターエレベーター用停電灯・インターホンバッテリー交換修繕 | 46530
35 | 市民生活部・市民協働推進課 | 富士見地区行政センター １、２階トイレ器具修繕 | 19800
36 | 市民生活部・市民協働推進課 | 原市場地区行政センター昇降機コンデンサー交換修繕 | 94721
37 | 市民生活部・市民協働推進課 | 東吾野地区行政センター非常灯劣化バッテリー交換修繕 | 144100
38 | 市民生活部・市民協働推進課 | 東吾野地区行政センター１階窓口照明器具修繕 | 18480
39 | 市民生活部・市民協働推進課 | 名栗地区行政センター漏電遮断器交換修繕 | 62700
40 | 市民生活部・市民協働推進課 | 名栗地区行政センター照明設備修繕 | 80300
41 | 市民生活部・市民協働推進課 | 南高麗地区行政センター誘導灯劣化バッテリー交換修繕 | 39600
42 | 市民生活部・市民協働推進課 | 精明地区行政センター放流ポンプチャッキ弁交換修繕 | 103400
43 | 市民生活部・市民協働推進課 | 南高麗地区行政センター非常灯劣化バッテリー交換修繕 | 68200
44 | 市民生活部・市民協働推進課 | 原市場地区行政センター故障非常灯交換修繕 | 52470
45 | 教育部・図書館 | 多目的トイレ洗面器給水専用化修繕 市立図書館 | 11000
46 | 教育部・図書館 | 市立図書館非常照明設備修繕 | 166100
47 | 教育部・図書館 | 市立図書館自動ドア修繕 | 443300
48 | 教育部・図書館 | 市立図書館女子トイレドア修繕 | 68310
49 | 教育部・図書館 | 市立図書館自動ドア鍵修繕 | 37400
50 | 教育部・図書館 | 市立図書館消防用設備修繕 | 234300
51 | 教育部・図書館 | 図書館仮設高圧ケーブル引込み修繕 | 1848000
52 | 教育部・図書館 | 市立図書館電動式移動棚修繕 | 214500
53 | 教育部・図書館 | 市立図書館エレベーター修繕 | 217800
54 | 教育部・図書館 | こども図書館自動火災報知設備修繕 | 59400
55 | 教育部・図書館 | こども図書館消防用設備修繕 | 53900
56 | 教育部・図書館 | こども図書館自動火災報知設備受信機取替え修繕 | 638000
57 | 教育部・図書館 | こども図書館消防設備修繕 | 46200
58 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館非常照明異常点灯緊急修繕 | 16500
59 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館フラッシュバルブ漏水緊急修繕 | 99000
60 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館１階男子トイレウォシュレット交換修繕 | 77000
61 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館非常用発電設備修繕 | 796180
62 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館消防設備緊急修繕 | 67430
63 | 市民生活部・市民会館 | 市民会館大ホール楽屋脇女子トイレのウォシュレット交換及び大ホール女子トイレのフラッシュバルブ | 119900
64 | 教育部・博物館 | 博物館不良照明器具修繕 | 52800
65 | 教育部・博物館 | 博物館管理室前防犯カメラ修繕 | 115500
66 | 教育部・博物館 | 博物館案内板修繕 | 18700
67 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校プールろ過装置ポンプ等交換修繕 | 1235300
68 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校正門ゲート戸車交換修繕 | 231000
69 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校階段ノンスリップ修繕 | 191400
70 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校浄化槽用原水ポンプ交換修繕 | 227700
71 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校ガス漏れ警報器取替修繕 | 53900
72 | 教育部・教育総務課 | 旧吾野小学校浄化槽用No.1原水ポンプ交換修繕 | 164230
73 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校プールシャワーバルブ修繕 | 308000
74 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校校舎扉鍵交換修繕 | 71500
75 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校外壁一部修繕 | 423500
76 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校汚水インバート桝修繕 | 85800
77 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校昇降口、通用口周辺壁面塗装修繕 | 281600
78 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校北棟冷却塔給水配管緊急修繕 | 192500
79 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校南棟外壁東面部分修繕 | 220000
80 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校３,４階教室内フローリング修繕 | 902000
81 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校ガス漏れ警報器取替修繕 | 66000
82 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校冷凍機用地絡方向継電器等交換修繕 | 1092850
83 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校プール給水バルブ取替修繕 | 178970
84 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校牛乳保存室内ガラリ取付修繕 | 73810
85 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校空調操作盤アイソレータ交換修繕 | 253000
86 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校北棟屋上防水等修繕 | 979000
87 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校保健室空調機修繕 | 44000
88 | 教育部・教育総務課 | 名栗小学校多目的室空調機修繕 | 33000
89 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校南校舎1階床修繕 | 154000
90 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校職員トイレ温水便座交換修繕 | 226380
91 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校体育館渡り廊下外部天井撤去工事 | 253000
92 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校内壁等ひび割れ修繕 | 77000
93 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校体育館吊上式バスケットゴール修繕 | 660000
94 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校南棟3階教室(4年2組)漏水箇所天井修繕及び雨水排水修繕 | 264000
95 | 教育部・教育総務課 | 小学校貯水槽・高架水槽クラック等修繕 | 66000
96 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校各所天井復旧修繕 | 462000
97 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校軒天井修繕 | 1290300
98 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校給食排水処理槽中継ボックス等交換修繕 | 9900
99 | 教育部・教育総務課 | 名栗小学校外部渡り廊下照明器具修繕 | 90200
100 | 教育部・教育総務課 | 電子式水道メーター取替修繕（美杉台小学校） | 10120
101 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校浄化槽放流ポンプ用レベルスイッチ交換修繕 | 62700
102 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校プール給水管漏水修繕 | 177760
103 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校浄化槽ブロワ用電磁開閉器交換修繕 | 22550
104 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校誘導灯設備等修繕 | 163900
105 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校誘導灯設備修繕 | 119900
106 | 教育部・教育総務課 | 旧吾野小学校誘導灯設備等修繕 | 105600
107 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校吸収冷温水機比例基盤取替修繕 | 352000
108 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校自動火災報知設備等修繕 | 76890
109 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校誘導灯設備修繕 | 47850
110 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校誘導灯設備修繕 | 38500
111 | 教育部・教育総務課 | 飯能第二小学校自動火災報知設備修繕 | 44440
112 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校誘導灯設備修繕 | 49500
113 | 教育部・教育総務課 | 双柳小学校自動火災報知設備等修繕 | 30250
114 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校16人用登り棒修繕 | 172700
115 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校プールろ過装置修繕 | 915200
116 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校音楽室、理科室床等修繕 | 638000
117 | 教育部・教育総務課 | 名栗小学校男子トイレ換気扇取替え修繕 | 151800
118 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校プールろ過装置修繕 | 1210000
119 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校屋外電気時計交換修繕 | 517000
120 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校保健室空調機交換修繕 | 976800
121 | 教育部・教育総務課 | 美杉台小学校避難器具修繕 | 1199000
122 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校屋上架台撤去跡防水修繕 | 44000
123 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校配膳室前室壁塗装修繕 | 248600
124 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校 各所器具類漏水修繕 | 9680
125 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵小学校フェンス修繕 | 55000
126 | 教育部・教育総務課 | 精明小学校体育館床修繕 | 64900
127 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵中学校女子職員トイレウォシュレット取替修繕 | 107690
128 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校配膳室ダクト塗装修繕 | 96800
129 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校校舎3階バルコニー出入口扉鍵交換修繕 | 167860
130 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校屋内消火栓設備修繕 | 99000
131 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校テニスコート防砂ネット張替修繕 | 1287000
132 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校プールろ過装置修繕 | 57200
133 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校西機械室冷却水自動ブロー装置取替修繕 | 539000
134 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校空調機械室冷却塔補給水配管修繕 | 220000
135 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵中学校昇降口天井修繕 | 94600
136 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校体育館バレーボール支柱基礎修繕 | 1100000
137 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校1階給食室エアフィルター取替え修繕 | 92400
138 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校小荷物専用昇降機インターホン修繕 | 13200
139 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校プール仕切弁取替修繕 | 226270
140 | 教育部・教育総務課 | 南高麗中学校ガス警報器取替修繕 | 31680
141 | 教育部・教育総務課 | 電子式水道メーター取替修繕（飯能西中学校） | 10120
142 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校校舎2階女子トイレ床修繕 | 121000
143 | 教育部・教育総務課 | 旧名栗中学校屋内消火栓設備修繕 | 374000
144 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校自動火災報知設備等修繕 | 250140
145 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校屋内消火栓設備等修繕 | 64130
146 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校誘導灯設備修繕 | 53900
147 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校放送プログラムチャイム交換修繕 | 395340
148 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校体育館緞帳修繕 | 198000
149 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校冷却塔給水管修繕 | 69300
150 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校西棟内部階段床Ｐタイル張替え修繕 | 495000
151 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校体育館・図書館ガラス枠修繕 | 99550
152 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校プールろ過装置修繕 | 600600
153 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校校舎陸屋根ドレン修繕 | 77000
154 | 教育部・教育総務課 | 原市場中学校配膳室陸屋根防水修繕 | 96800
155 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校配膳室他鉄部塗装修繕 | 99000
156 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園自動火災報知設備修繕 | 21670
157 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園棟板金部分修繕 | 88000
158 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園幼児用小便器フラッシュバルブ取替修繕 | 22000
159 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園手動シャッターロックセット修繕 | 35200
160 | 教育部・教育総務課 | 名栗幼稚園浄化槽用ブロワ交換修繕 | 95150
161 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校給食室給湯器取替修繕 | 299640
162 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校給食室照明器具取替修繕 | 273350
163 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校 給食室自動水栓電池交換修繕 | 10340
164 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校給食室配膳室前自動ドア修繕 | 33000
165 | 教育部・教育総務課 | 給食室入口扉修繕（双柳給食共同調理場） | 13200
166 | 教育部・教育総務課 | ガス栓取替修繕（富士見小学校） | 22330
167 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵給食共同調理場ガラリ網取替修繕 | 365200
168 | 教育部・教育総務課 | 南高麗給食共同調理場調理員休憩室 棚修繕 | 33000
169 | 教育部・教育総務課 | 飯能西中学校給食室食器洗浄機給水設備等修繕 | 874709
170 | 教育部・教育総務課 | 名栗給食共同調理場排水処理施設放流ポンプ用レベルスイッチ交換修繕 | 62700
171 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校1階給食室エアフィルター取替え修繕 | 92400
172 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校 1階給食室 各所水栓類修繕 | 59400
173 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校給食室自動水栓取替修繕 | 133980
174 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校給食室壁タイル修繕 | 181500
175 | 教育部・教育総務課 | 加治小学校給食室給水バルブ取替修繕 | 29040
176 | 教育部・教育総務課 | 美杉台中学校給食室内自動ドア修繕 | 33000
177 | 教育部・教育総務課 | 給食室 玄関扉修繕（美杉台中学校） | 11770
178 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校給食室水栓等修繕 | 126500
179 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校給食室サッシ等修繕 | 1067000
180 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校 給食室壁キッチンパネル張り修繕 (原市場給食共同調理場) | 66000
181 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校給食室壁面塗装修繕 | 220000
182 | 教育部・教育総務課 | 南高麗小学校給食室ガラリ網戸取付修繕 | 161700
183 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校給食室給湯水栓交換修繕 | 19800
184 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校給食室出入口建具修繕 | 88000
185 | 教育部・教育総務課 | 富士見小学校給食室扉鍵修繕 | 29150
186 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校 給食室水栓部品交換修繕 | 8580
187 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校厨房照明安定器交換修繕 | 58520
188 | 教育部・教育総務課 | 双柳給食共同調理場 三槽シンク給水管 修繕 | 27720
189 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一中学校給食室トイレ自動水栓取替修繕 | 99880
190 | 教育部・教育総務課 | 洗浄機まわりの排水管等交換修繕（加治小学校） | 90794
191 | 教育部・教育総務課 | 加治中学校回転釜バルブ交換修繕 | 55000
192 | 教育部・教育総務課 | 奥武蔵給食共同調理場屋上トップライト廻り雨漏り修繕 | 72600
193 | 教育部・教育総務課 | 給食室コンセント絶縁不良修繕（加治東小学校） | 68750
194 | 教育部・教育総務課 | 給食室扉修繕（双柳給食共同調理場） | 65340
195 | 教育部・教育総務課 | 給食室 鍵修繕（双柳給食共同調理場） | 43560
196 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校給食室内壁一部塗装修繕 | 99000
197 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校給食室排気口塗装修繕 | 33000
198 | 教育部・教育総務課 | 加治東小学校給食室天井塗装修繕 | 231000
199 | 教育部・教育総務課 | 飯能第一小学校給食室天井換気口周り塗装剥がれ修繕 | 22000
200 | 教育部・教育総務課 | 原市場小学校 給食室配膳台置場壁キッチンパネル張り修繕 | 82500
201 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 南校舎西側男子トイレ小便器詰修繕 | 9240
202 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | １年３組教室 窓枠修繕 | 9900
203 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 各所手洗器排水金具修繕 | 58080
204 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校職員室・2年多目的室安定器修繕 | 98010
205 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 錠 分解修繕 (中央昇降口) | 8800
206 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校 トイレ手洗器水栓修繕 | 29480
207 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 石油庫 錠交換修繕 | 22330
208 | 教育部・小学校・飯能第一小学校 | 飯能第一小学校プール壁掛時計修繕(学校配当) | 170500
209 | 教育部・小学校・飯能第二小学校 | 扉脱着 錠前修繕（昇降口2ヵ所） | 19800
210 | 教育部・小学校・飯能第二小学校 | 蛍光管接触不良修繕 | 7700
211 | 教育部・小学校・飯能第二小学校 | 錠 交換修繕（体育館扉） | 10010
212 | 教育部・小学校・飯能第二小学校 | 飯能第二小学校 上下ｽﾗｲﾄﾞ黒板調整修繕 | 66000
213 | 教育部・小学校・南高麗小学校 | ２階教室窓修繕 | 44000
214 | 教育部・小学校・南高麗小学校 | 南高麗小学校 ﾌﾟｰﾙ際劣化部ｼｰﾙ撤去ﾓﾙﾀﾙ詰め修繕 | 37730
215 | 教育部・小学校・南高麗小学校 | 職員室照明器具修繕 | 74800
216 | 教育部・小学校・南高麗小学校 | 花壇ブロック修繕 | 74998
217 | 教育部・小学校・加治小学校 | 飯能市立加治小学校 ガラス修繕 | 35200
218 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 家庭科室流し台水栓交換修繕 | 86900
219 | 教育部・小学校・加治小学校 | 小荷物専用昇降機部品交換修繕 | 45628
220 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 ブランコ修繕 | 59400
221 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 昇降口 硝子修繕 | 39600
222 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 北校舎1階西側女子ﾄｲﾚ大便器ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ部品交換修繕 | 29700
223 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 北校舎1階東側男子ﾄｲﾚ手洗器水栓取替修繕 | 41250
224 | 教育部・小学校・加治小学校 | 【錠前修繕】（西昇降口前外ﾄｲﾚ鍵修繕） | 15950
225 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 2階東側男子トイレ手洗器水栓修繕 | 25850
226 | 教育部・小学校・加治小学校 | 加治小学校 北校舎1階東側女子トイレ大便器排水管漏水修繕 | 48400
227 | 教育部・小学校・精明小学校 | 精明小学校2F男子便所換気扇ｽｲｯﾁ修繕 | 19800
228 | 教育部・小学校・精明小学校 | 廊下サッシ戸車修繕 | 13200
229 | 教育部・小学校・精明小学校 | 精明小学校16人用登り棒修繕 | 172700
230 | 教育部・小学校・精明小学校 | 普通教室 出入口ガラス修繕 | 71500
231 | 教育部・小学校・精明小学校 | 精明小学校 雲梯(青)修繕 <破損支柱修繕 塗装修繕> | 95700
232 | 教育部・小学校・精明小学校 | 精明小学校男子ﾄｲﾚ洗面器水栓他修繕 | 75020
233 | 教育部・小学校・奥武蔵小学校 | 奥武蔵小学校校舎各所照明安定器交換修繕（学校配当） | 110000
234 | 教育部・小学校・原市場小学校 | 原市場小学校 東側非常階段出入口修繕 | 6600
235 | 教育部・小学校・原市場小学校 | 理科室、家庭科室ドレンキャップ交換修繕 | 77000
236 | 教育部・小学校・原市場小学校 | 原市場小学校 職員女子トイレドアノブ修繕 | 28600
237 | 教育部・小学校・原市場小学校 | 原市場小学校 空調機サーミスタ交換修繕 | 66000
238 | 教育部・小学校・原市場小学校 | 原市場小学校 職員男子更衣室ドア修繕 | 22000
239 | 教育部・小学校・原市場小学校 | 原市場小学校 職員男子更衣室握り玉交換修繕 | 25300
240 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 照明器具安定器取替修繕 | 25300
241 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 非常放送設備修繕 | 11550
242 | 教育部・小学校・富士見小学校 | 富士見小学校 プール内トイレ小便器フラッシュバルブ取替修繕 | 36080
243 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校外部女子トイレピストンバルブ交換修繕 | 19800
244 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校4階西側男子トイレ自動水栓交換修繕 | 66000
245 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校4階西側男子トイレ洗面器漏水修繕 | 11000
246 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校4階東側男子和式トイレピストンバルブ交換修繕 | 11000
247 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校 4階東側男子ﾄｲﾚ漏水修繕 3階東側男子ﾄｲﾚ天井ﾎﾞｰﾄﾞ修繕 | 66000
248 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校理科室実験台漏水修繕(1月31日確認分) | 4400
249 | 教育部・小学校・加治東小学校 | インターホン修繕 | 8250
250 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 照明器具安定器修繕 | 53350
251 | 教育部・小学校・加治東小学校 | ２階教室 入口扉修繕 | 65340
252 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校3階西側男子トイレ自動水栓交換修繕 | 66000
253 | 教育部・小学校・加治東小学校 | 加治東小学校理科室実験台漏水修繕（2月22日確認分） | 4400
254 | 教育部・小学校・双柳小学校 | 双柳小学校 2階職員女子トイレ他便器洗浄弁修繕 | 37400
255 | 教育部・小学校・双柳小学校 | ２階廊下 窓枠修繕 | 5500
256 | 教育部・小学校・双柳小学校 | 体育館玄関 錠前加工交換修繕 | 22440
257 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 1階出入口扉ガラス修繕 | 19800
258 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 昇降口 ガラス修繕 | 25300
259 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校北棟特別教室照明器具交換修繕 | 93500
260 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校 グランド階段修繕 | 94600
261 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校西側階段1階～2階床張替修繕(学校配当) | 220000
262 | 教育部・小学校・美杉台小学校 | 美杉台小学校 グランド擁壁スリット修繕 | 81400
263 | 教育部・小学校・名栗小学校 | 校庭内 体育用具入庫 錠前加工修繕 | 9900
264 | 教育部・小学校・名栗小学校 | 名栗小学校ブランコ修繕(学校配当) | 154000
265 | 教育部・中学校・飯能第一中学校 | 錠交換修繕 他（外部機械室錠交換修繕 2階女子更衣室錠分解修繕） | 20350
266 | 教育部・中学校・飯能第一中学校 | カーテンレール修繕 | 25234
267 | 教育部・中学校・飯能第一中学校 | 飯能第一中学校テニス支柱交換修繕（学校配当） | 264000
268 | 教育部・中学校・飯能第一中学校 | トイレ壁修繕 | 58300
269 | 教育部・中学校・南高麗中学校 | 南高麗中学校体育館ステージ照明修繕（学校配当） | 231000
270 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 錠前 交換修繕 | 81400
271 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校体育館放送設備修繕 | 237600
272 | 教育部・中学校・原市場中学校 | 原市場中学校各所トイレ漏水修繕 | 40700
273 | 教育部・中学校・原市場中学校 | ４階入口 ガラス修繕 | 34430
274 | 教育部・中学校・原市場中学校 | サッシ修繕（1階図書室 2階英語室 3階視聴覚室） | 44000
275 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | 飯能西中学校体育館ｺﾝｾﾝﾄ修繕 | 14300
276 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | 飯能西中学校体育館女子トイレピストンバルブ交換修繕 | 37400
277 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | 体育倉庫 硝子修繕（WKH813×792） | 18700
278 | 教育部・中学校・飯能西中学校 | 飯能西中学校 家具転倒防止修繕 | 95700
279 | 教育部・中学校・加治中学校 | 加治中学校 2階職員室流し台補修水栓修繕 | 14300
280 | 教育部・中学校・加治中学校 | 加治中学校 西側1階トイレ流し台排水トラップ修繕 | 15400
281 | 教育部・中学校・加治中学校 | 錠 交換修繕（3階東側男子トイレ個室） | 11220
282 | 教育部・中学校・加治中学校 | 加治中学校体育館フローリング張替修繕（学校配当） | 198000
283 | 教育部・中学校・加治中学校 | 加治中学校教室照明安定器交換修繕 | 58520
284 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 美杉台中学校校舎各所照明安定器交換修繕（学校配当） | 213400
285 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 美杉台中学校 2階男子職員用トイレ便器給水管漏水修繕 | 13970
286 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 職員玄関 錠 交換修繕 | 12650
287 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 3階図書室窓枠修繕 1階多目的室窓枠修繕 コンピューター室窓枠修繕 | 55440
288 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 美杉台中学校2階男子トイレ洋便器取替他修繕(学校配当) | 102300
289 | 教育部・中学校・美杉台中学校 | 美杉台中学校 体育館ステージ照明電球修繕 | 77000
290 | 福祉子ども部・子育て支援課 | 子育て総合センター建具修繕 | 38500
291 | 福祉子ども部・子育て支援課 | 飯能市子育て総合センター昇降機修繕 | 50000
292 | 福祉子ども部・保育課 | なぐりっ子クラブ 給水管理メーター取付修繕 | 73700
293 | 福祉子ども部・保育課 | ステップ児童クラブ ２階事務室空調機修繕 | 82500
294 | 福祉子ども部・保育課 | 富士見保育所 児童用トイレ修繕 | 30140
295 | 福祉子ども部・保育課 | 山手保育所 空調設備ガスヒートエアポンプエンジンオイル漏れ修繕 | 40150
296 | 福祉子ども部・保育課 | 美杉台保育所 保育室天井換気扇修繕 | 66000
297 | 福祉子ども部・保育課 | 第二区保育所 厨房空調機修繕 | 176000
298 | 福祉子ども部・保育課 | 山手保育所 非常用自家発電設備パワコンファン修繕 | 243100
299 | 福祉子ども部・保育課 | 山手保育所 火災通報装置修繕 | 15180
300 | 福祉子ども部・保育課 | 山手保育所 自動火災報知設備修繕 | 23100
301 | 福祉子ども部・保育課 | 山手保育所 ガス漏れ火災報知設備修繕 | 47300
302 | 福祉子ども部・保育課 | 吾野保育所 誘導灯設備修繕 | 31900
303 | 福祉子ども部・保育課 | 山手保育所 全熱交換機ファンモーター取替修繕 | 712800
304 | 福祉子ども部・保育課 | 美杉台保育所 遊戯室エアコンドレーン修理 | 106700
305 | 福祉子ども部・保育課 | 加治東保育所 保育室流し台水栓修繕 | 47300
306 | 福祉子ども部・保育課 | 加治東地区行政センター・加治東保育所高圧負荷開閉器経年劣化に伴う取替修繕 | 264000
307 | 福祉子ども部・保育課 | 美杉台保育所 調理室空調機修繕 | 158400
308 | 福祉子ども部・保育課 | 吾野保育所 ブロア交換修繕 | 30800
309 | 福祉子ども部・保育課 | 美杉台保育所 屋内消火栓高架水槽バルブ修繕 | 88128
310 | 福祉子ども部・保育課 | 第二区保育所 遊具（ジャングルジム）修繕 | 187000
311 | 福祉子ども部・保育課 | 吾野保育所 床補修修繕 | 113300
312 | 福祉子ども部・保育課 | 原市場保育所 遊具（のぼり棒・ブランコ・鉄棒）修繕 | 236500
313 | 福祉子ども部・保育課 | 吾野保育所 浄化槽点検桝修繕 | 110000
314 | 福祉子ども部・保育課 | 富士見保育所 シャワールーム他改修修繕 | 653532
315 | 福祉子ども部・保育課 | 浅間保育所 シャワーブース改修設置修繕 | 773300
316 | 福祉子ども部・保育課 | 美杉台保育所 消火補給水槽給水管漏水修繕 | 38867
317 | 福祉子ども部・保育課 | 加治保育所 プール用シャワー土台補修修繕 | 184800
318 | 福祉子ども部・保育課 | 原市場保育所 埋込型配線器具修繕 | 20900
319 | 福祉子ども部・保育課 | 浅間保育所 緊急管閉塞物除去作業 | 57200
320 | 福祉子ども部・保育課 | 富士見保育所 ３歳児保育室照明器具修繕工事 | 35200
321 | 福祉子ども部・保育課 | 加治東保育所 保育室内流し台水栓部品取替え修繕 | 13200
322 | 福祉子ども部・保育課 | 富士見保育所 誘導灯設備修繕 | 35200
323 | 福祉子ども部・保育課 | 美杉台保育所 サッシガラス修繕 | 67980
324 | 健康推進部・保険年金課 | タイムスイッチ交換修繕（南高麗診療所） | 19800
325 | 健康推進部・保険年金課 | 女性用トイレロータンク補修修繕（南高麗診療所） | 22660
326 | 健康推進部・保険年金課 | 診察室手洗い排水管交換修繕（南高麗診療所） | 52470
327 | 健康推進部・保険年金課 | 浄化槽用放流ポンプ修繕工事（名栗診療所） | 124074
328 | 福祉子ども部・地域・生活福祉課 | 飯能市南高麗福祉センターロビー系統空調機修繕 | 166100
329 | 福祉子ども部・地域・生活福祉課 | 飯能市南高麗福祉センター非常放送設備修繕 | 50600
330 | 福祉子ども部・地域・生活福祉課 | 飯能市南高麗福祉センター自動ドア修繕 | 77000
331 | 福祉子ども部・地域・生活福祉課 | 飯能市原市場福祉センター蓄電池設備修繕 | 245300
332 | 福祉子ども部・地域・生活福祉課 | 飯能市原市場福祉センター誘導灯設備修繕 | 46200
333 | 福祉子ども部・地域・生活福祉課 | 飯能市原市場福祉センターグリストラップ蓋交換修繕 | 165000
334 | 福祉子ども部・地域・生活福祉課 | 飯能市原市場福祉センター１階ホール網戸修繕 | 11000