## 表紙
参考数量書
工事名称 |  | 美杉台中学校校舎普通教室棟空調設備改修工事（電気設備工事）
工事場所 |  | 美杉台中学校地内
普通教室棟の空調設備改修工事
・空調、換気設備機器への電源供給
・既存照明器具の更新

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
補助対象工事
1
式
市単独工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
補助対象工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備工事
1
式
動力設備工事
1
式
電灯設備工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
市単独工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備工事
1
式
電灯設備工事
1
式
弱電設備工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
補助対象工事 |  | 幹線設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 17
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 7
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×200
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×200(WP)
1
個
はつり工事 | 幹線設備工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
補助対象工事 |  | 動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 14
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 50
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 321
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
26
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
21
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
53
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
26
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 36
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 26
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 17
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 67
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 14
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 32
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200
3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200(WP)
1
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
補助対象工事 |  | 動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
二種金属製可とう | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆無
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
電動機結線 | 直入始動方式
10
台
動力制御盤 | 1P-1
1
面
動力制御盤 | GHP空調室外機盤(2)
1
面
既設動力制御盤 | R-1(改修)
1
面
開閉器箱 | MCCB2P 50AF× 1個
(一般形) |  | 3
個
開閉器箱 | MCCB3P 50AF× 1個
(屋外形) |  | 1
個
はつり工事 | 動力設備
1
式
防火区画貫通処理 | 動力設備
1
式
取外し再取付 | 動力設備
1
式
撤去工事 | 動力設備
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
補助対象工事 |  | 電灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | 直付 FHF32Wx1
取外し取付け |  | 52
個
照明器具 | 埋込 FHF32Wx1
取外し取付け |  | 2
個
照明器具 | 埋込 FHF32Wx2
取外し取付け |  | 39
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
補助対象工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | 安定型混合廃棄物
0.78
ｍ3
運搬費
1
回
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
市単独工事 |  | 動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し再取付 | 動力設備(市単独)
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
市単独工事 |  | 電灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 102
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 589
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
LED照明器具 | XFX200AEN LE9
直付 |  | 1
個
LED照明器具 | LSS9 -4 -30 LN
直付 |  | 13
個
LED照明器具 | LSS9MP/RP -4 -30 LN
直付 |  | 7
防水 |  |  | 個
LED照明器具 | LSS10 -4 -65 LN
直付 |  | 107
個
LED照明器具 | LSS10MP/RP -4 -64 LN
直付 |  | 32
防水 |  |  | 個
LED照明器具 | LGB85032 LE1
ﾐﾗｰ灯 |  | 34
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -30 LN
直付 |  | 20
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -30 LN
直付 |  | 3
器具用ｶﾞｰﾄﾞ付 |  |  | 個
LED照明器具 | LSS7 -4 -56 LN
直付 |  | 193
個
LED照明器具 | LSS6 -4 -65 LN
直付 |  | 3
個
LED照明器具 | XFX460SKN LE9
直付 |  | 49
個
LED照明器具 | LSS13 -4 -29 LN
直付 |  | 24
黒板灯 |  |  | 個
LED照明器具 | LRS8 -4 -26 LN
埋込 |  | 2
黒板灯 |  |  | 個
LED照明器具 | XFX466EEN LE9
埋込 |  | 18
個
LED照明器具 | NNLK42762J
埋込 | NNFK41260 | 2
| NEL4300EN LE9 |  | 個
LED照明器具 | XFX460VKN LE9
埋込 |  | 24
個
LED照明器具 | XFX430KEN LE9
直付 |  | 2
個
LED照明器具 | XDL461KGN LE9
非常灯 |  | 2
直付 |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
市単独工事 |  | 電灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LGB52095 LE1
直付 |  | 2
ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ |  |  | 個
LED照明器具 | XL574PFVZ LA9
埋込 |  | 18
ｽｸｴｱﾍﾞｰｽﾗｲﾄ |  |  | 個
LED照明器具 | XL364LWV LA9
埋込 |  | 9
ｽｸｴｱﾍﾞｰｽﾗｲﾄ |  |  | 個
LED照明器具 | NNN17510K LE9
直付 | NNN89991 | 8
ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ | STE9S |  | 個
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 埋込φ150 | 8
100形 |  |  | 個
LED照明器具 | XND2079WN LE9
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 埋込φ175 | 21
200形 |  |  | 個
LED照明器具 | XND0659WN LE9
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 埋込φ125 | 33
60形 |  |  | 個
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 埋込φ150 | 21
100形 |  |  | 個
LED照明器具 | XND2061AN LE9
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ(傾斜) | NNN80005K | 20
200形 | 埋込φ150 |  | 個
LED照明器具 | XND3596SN LJ9
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ(高天井) | 埋込φ250 | 11
350形 |  |  | 個
LED照明器具 | LRS1 - -85 LZ
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ(高天井) | 埋込φ250 | 42
1000形 |  |  | 個
LED照明器具 | LRS1RP - -08 LN
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ(軒下) | 埋込φ150 | 21
100形 |  |  | 個
LED照明器具 | XLGE5113 CE1
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ |  | 5
80形 |  |  | 個
LED照明器具 | LGC25831
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ |  | 2
(和室用) |  |  | 個
LED照明器具 | XLGE1123 CE1
ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ |  | 10
個
LED照明器具 | LGW51714B CF1
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ |  | 13
20形 |  |  | 個
LED照明器具 | XLGE5006 CE1
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ |  | 2
60形 |  |  | 個
LED照明器具 | NNFF21835T LE9
非常灯(階段) |  | 1
直付 |  |  | 個
非常用(階段) | NNFF41835T LE9
LED照明器具 |  | 14
直付 |  |  | 個
非常用 | K1-LSS1 -4 -30 LN
LED照明器具 |  | 12
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
市単独工事 |  | 電灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
階段通路誘導灯 | NWCF17100 LE1
LED照明器具 | FK11100 | 6
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ |  |  | 個
誘導灯 | SH1-FRF 20 P - BL -
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付 |  | 7
個
誘導灯 | SH1-FRF 21 P - BL -
ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ付 |  | 2
個
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - BL -
2
個
照明器具 | 直付 FHF16Wx1
取外し取付け |  | 38
個
照明器具 | 直付 FHF32Wx1
取外し取付け |  | 97
個
照明器具 | 直付 FHF32Wx2
取外し取付け |  | 332
個
照明器具 | 埋込 FHF32Wx1
取外し取付け |  | 2
個
照明器具 | 埋込 FHF32Wx2
取外し取付け |  | 3
個
照明器具 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
取外し取付け |  | 177
個
照明器具 | 直付ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ
取外し取付け |  | 46
個
照明器具 | 埋込ｽｸｴｱ
取外し取付け |  | 27
個
撤去工事 | 電灯設備
1
式
多目的室 | 簡易移動足場 運搬共
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
市単独工事 |  | 弱電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 6
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 162
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 30
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 23
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
はつり工事 | 弱電設備
1
式
防火区画貫通処理 | 弱電設備
1
式
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
1
個
ｽﾋﾟｰｶ | 天井埋込
1
個
取外し再取付 | 弱電設備
1
式
撤去工事 | 弱電設備
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
市単独工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | 安定型混合廃棄物
14
ｍ3
運搬費
2
回
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
補助対象工事 |  | 幹線設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 幹線設備工事
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
補助対象工事 |  | 動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 動力設備
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 9
配管用貫通口) |  |  | か所
計
防火区画貫通処理 | 動力設備
1
式
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 16
か所
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 3
か所
金属短管貫通処理 | (39)
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
取外し再取付 | 動力設備
1
式
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 取り外し再取付 3.5mm2- 4C
取外し再取付 | 管 内 | 1
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2 125V 再使用する
取外し再取付 |  | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
補助対象工事 |  | 動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 動力設備
1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 33
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 47
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない 5.5mm2- 3C
撤去 | 管 内 | 9
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない 14mm2- 3C
撤去 | 管 内 | 8
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない 38mm2
撤去 | 管 内 | 25
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 2C 管 内
撤去 |  | 55
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 3C 管 内
撤去 |  | 26
ｍ
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
厚鋼電線管 | (G42) 再使用しない
撤去 |  | 15
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 71
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | (E51) 再使用しない
撤去 |  | 10
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 200×200×200 再使用しない
7
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 300×300×200 再使用しない
1
個
動力盤 1P-1 撤去 | w800×h1950×d350 再使用しない
1
面
手元開閉器 撤去 | MCCB3P225AF/NT×1 再使用しない
1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
市単独工事 |  | 動力設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取外し再取付 | 動力設備(市単独)
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
取外し | 再使用する | 12
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
市単独工事 |  | 電灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 電灯設備
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 102
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 601
ｍ
Hf蛍光灯器具 | 露出形 FHF 16W ×1 再使用しない
撤去 |  | 38
個
Hf蛍光灯器具 | 露出形 FHF 32W ×1 再使用しない
撤去 |  | 97
個
Hf蛍光灯器具 | 露出形 FHF 32W ×2 再使用しない
撤去 |  | 384
個
Hf蛍光灯器具 | 埋込形 FHF 32W ×1 再使用しない
撤去 |  | 4
個
Hf蛍光灯器具 | 埋込形 FHF 32W ×2 再使用しない
撤去 |  | 42
個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ | 埋込形 FHT 24W ×1 再使用しない
蛍光灯器具 |  | 177
撤去 |  |  | 個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ | 埋込形 FHT 42W ×4 再使用しない
蛍光灯器具 |  | 27
撤去 |  |  | 個
白熱灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 46
個
誘導灯 | 再使用しない SH1-FRF 21 P
撤去 | -BL | 2
個
誘導灯 | 再使用しない SH1-FBF 20 -BL
撤去 |  | 2
個
誘導灯 | 再使用しない SH1-FRF 20 P
撤去 | -BL | 7
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1(抜止め)125V
撤去 | 再使用しない | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
市単独工事 |  | 弱電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 弱電設備
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
防火区画貫通処理 | 弱電設備
1
式
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 3
か所
計
取外し再取付 | 弱電設備
1
式
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ | 再使用する
取外し再取付 |  | 1
個
直列ﾕﾆｯﾄ取外し | 端末 再使用する
1
個
ｽﾋﾟｰｶ | 取り外し再取付 SC4-Hi 1(3) V0
取外し再取付 |  | 8
個
ｽﾋﾟｰｶ | 取り外し再取付 SC4-Hi 1(3) V3
取外し再取付 |  | 16
個
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | 再使用する
取外し再取付 |  | 3
個
差動式式熱感知器 | 2種 露出 再使用する
取外し再取付 |  | 1
個
光電式煙感知器 | 2種 露出 再使用する
取外し再取付 |  | 4
個
光電式煙感知器 | 3種 露出 再使用する
取外し再取付 |  | 10
個
ｶﾞｽ検知器 | 都市ｶﾞｽ用 再使用する
取外し再取付 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
市単独工事 |  | 弱電設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 弱電設備
1
式
通信用ｹｰﾌﾞﾙ(HP､A | 0.9 ㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
E) |  | 23
撤去 |  |  | ｍ
通信用ｹｰﾌﾞﾙ(HP､A | 1.2 ㎜- 2C FEP内(PF･CD)
E) |  | 18
撤去 |  |  | ｍ
通信用ｹｰﾌﾞﾙ(HP､A | 1.2 ㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
E) |  | 162
撤去 |  |  | ｍ
通信用ｹｰﾌﾞﾙ(HP､A | 1.2 ㎜- 3C FEP内(PF･CD)
E) |  | 30
撤去 |  |  | ｍ
計