## 表紙
参考数量書
工事名称 |  | 敬愛園１階厨房及び２階集会室ほか空調機取替え修繕
工事場所 |  | 敬愛園地内
ビル用マルチ型空調機（室内機14台、室外機2台）の撤去、新設
機器廻り冷媒管、ドレン管取替え及び配線取外し、再取付け
対象室：1階厨房、2階集会室、更衣室、寮母室、談話コーナー、廊下

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 2
敬愛園
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調機設置工事
1
式
計
空調配管工事
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 3
敬愛園 |  | 空調機設置工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（PAC-1-3）
室外機 | ビル用マルチエアコン
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW | 1
| PUMY-FRP160HM |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.12
ｔ
（PAC-1-3a）
室内機 | 天井吊り形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW | 2
| PCFY-P80HMG9 |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 8.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
MAｽﾏｰﾄﾘﾓｺﾝ | PAR-47MA
1
個
（PAC-2-1）
室外機 | ビル用マルチエアコン
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:33.5kW 暖房:37.5kW | 1
| PUHY-RP355DMG9 |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 33.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.21
ｔ
（PAC-2-1a）
室内機 | 4方向天井ｶｾｯﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW | 4
| PLFY-MP36HM |  | 台
標準ﾊﾟﾈﾙ | PLP-P160HWH
4
個
MAｽﾏｰﾄﾘﾓｺﾝ | PAR-47MA
1
個
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 4
据付 |  |  | 台
（PAC-2-1b）
室内機 | 2方向天井ｶｾｯﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW | 8
| PLFY-MP28LM |  | 台
ｶｾｯﾄ用化粧ﾊﾟﾈﾙ | CMP-P45LWHG6
8
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
敬愛園 |  | 空調機設置工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
MAｽﾏｰﾄﾘﾓｺﾝ | PAR-47MA
4
個
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
敬愛園 |  | 空調配管工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 12
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 4
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 2
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 12
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
改修 |  |  | ｍ
排水・保温機能付 | 屋内一般 25A
空調用ﾄﾞﾚﾝ管 |  | 14
改修 |  |  | ｍ
気密試験費
1
式
通水試験費
1
式
真空引き配管内乾
燥工費 |  | 1
式
追加冷媒ガス封入
費 |  | 1
式
電気工事費 | 材工共
| 電源、渡り配管、リモコン | 1
式
保温ラッキング
1
式
既設天井補修工事 | 下地、天井材共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
敬愛園 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 33.5kW以下 | 1
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 8.0kW以下 | 2
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 4
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 8
撤去 |  |  | 台
冷媒・ドレン配管
撤去 |  | 1
式
産廃材処分費
1
式
冷媒ガス回収作業
費 |  | 1
式
回収済フロンガス
破壊処理 |  | 48
kg
破壊処理書類作成
費 |  | 1
式
回収ボンベ運搬費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 7
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
油圧式ﾄﾗｯｸｸﾚ-ﾝ | 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 標準
（賃料） |  | 1
日
計