## 表紙
参考数量書
工事名称 |  | 美杉台中学校校舎普通教室棟空調設備改修工事(建築工事)
工事場所 |  | 美杉台中学校地内
普通教室棟の空調設備改修工事
・内装材等の撤去、新設
・室外機設置に伴う基礎、及び外構の新設
・工事中の仮設設置
・一部外壁の改修

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
補助対象工事
1
式
市単独工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
補助対象工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
建具改修工事
1
式
内装改修工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処分費
1
式
外構工事
1
式
発生材処分費
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
市単独工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内装改修工事
1
式
撤去工事
1
式
外装改修工事
1
式
発生材処分費
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
補助対象工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【直接仮設】
（外部）
外部足場
1
式
災害防止
1
式
仮設運搬
1
式
（内部）
内部足場
1
式
墨出し(内部改修) | 個別改修
814
㎡
養生(内部改修) | 室内
554
㎡
養生(内部改修) | 廊下
638
㎡
養生(内部改修) | 多目的室
176
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
| 内部階段通路 | 77.4
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 1,368
㎡
整理清掃後片付け | 内部階段
(内部改修) |  | 77.4
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 891
| - |  | ㎡
仮設運搬
1
式
多目的室 | 簡易移動足場 運搬共
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
補助対象工事 |  | 建具改修工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火扉 | スチール製点検扉
1.1
㎡
ｱﾙﾐｻｯｼ改修 | 既存ｶﾞﾗｽ撤去 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取付け t=2.0
7
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 41.1
ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | ｽﾃﾝﾚｽ製 手引き 引分け
| 軽量用(10-60) | 10.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
補助対象工事 |  | 内装改修工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ダクト開口塞ぎ | RC壁開口部
軽量鉄骨壁下地 | 50形 @300 | 0.5
㎡
ダクト開口塞ぎ | 耐火構造仕様
強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張 | 厚21.0+厚21.0 | 0.5
り(GB-F) |  |  | ㎡
耐火シーリング | 4周
5.6
ｍ
ガラリ塞ぎ | しな1類 見え掛かり 厚さ5.5㎜
合板張り |  | 14.5
㎡
ガラリ塞ぎ | 素地A種
木部 |  | 14.5
ＥＰ－Ｇ塗り |  |  | ㎡
（軽量下地）
廊下天井 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
軽量鉄骨天井下地 | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 555
㎡
教室 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
軽量鉄骨天井下地 | 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む | 258
㎡
軽量鉄骨下がり壁 | 65形 下地張りなし @300
下地 |  | 19.4
㎡
（天井材）
廊下天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 446
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 183
(DR) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 71.9
(DR) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | 凹凸内部用 厚19 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 0.6
(DR) |  |  | ㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 8.8
㎡
天井下り壁 | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 5.1
張り(DR) |  |  | ㎡
天井下り壁 | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 | 下張GB-R 厚12.5共 | 14.3
張り(DR) |  |  | ㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 材工共 | 1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 1
式
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300×1257㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
補助対象工事 |  | 内装改修工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 150×1235㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 34
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 220×1235㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 7
か所
天井廻縁 | ｱﾙﾐ製
187
ｍ
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
346
ｍ
下り壁見切縁 | ｱﾙﾐ製
教室 |  | 10.1
ｍ
下り壁見切縁 | 木製
多目的室 |  | 31.9
ｍ
機械室 | コンクリート面
床補修 |  | 50.5
㎡
機械室床 | 薄膜型ｳﾚﾀﾝ樹脂系
防塵塗装 |  | 50.5
㎡
機械室 | RC 18㎝ 集積共
建具周囲はつり |  | 4.5
ｍ
機械室
ガラリ回り補修 |  | 4.5
ｍ
DS内ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
取外し再取付 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
補助対象工事 |  | 撤去工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井下地撤去 | 集積共
814
㎡
下がり壁 | 集積共
軽量鉄骨下地撤去 |  | 19.4
㎡
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 一般
ケイカル板 | 集積共 | 8.8
㎡
天井仕上材撤去 | 集積共
吸音あなあきﾎﾞｰﾄ | 厚9.5 | 346
ﾞ |  |  | ㎡
天井仕上材撤去 | 二重張り 一般
ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 | 集積共 | 479
㎡
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
4.8
ｍ
建具周囲はつり | RC 15㎝ 集積共
4.8
ｍ
天井点検口撤去 | 集積共
85
か所
機械室
ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ撤去 |  | 1
か所
1階廊下
ｽﾁｰﾙ点検口撤去 |  | 1
か所
CB撤去 | 人力 集積共
0.1
ｍ3
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
補助対象工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込
1
式
発生材運搬
1
式
発生材処分
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
補助対象工事 |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(設備基礎)
墨出し | 小規模 地上階
24.2
㎡
すきとり | 積み込み共 H300程度
5.8
ｍ3
敷きならし | 締め固め共
2.2
ｍ3
再生切込砕石 | 基礎下
2.4
ｍ3
土間 | Fc21 S18
普通コンクリート |  | 6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 6
| - - |  | ｍ3
型枠 | 基礎部
| 打放合板型枠B種 | 6.9
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
6.9
㎡
溶接金網敷 | 径6.0 100×100
24.2
㎡
基礎天端 | 直均し仕上げ
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 |  | 24.2
㎡
基礎立上り面 | B 種 ｺｰﾝ処理無
打放し面補修 |  | 6.9
㎡
防護ﾌｪﾝｽ | 門扉･基礎共
ﾌｪﾝｽ1 |  | 1
式
防護ﾌｪﾝｽ | 門扉･基礎共
ﾌｪﾝｽ2 |  | 1
式
(畑)
畑1･2 | 2段積 厚さ100㎜
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ |  | 15.7
帳壁 |  |  | ㎡
砂利地業 | 切込砂利
1.6
ｍ3
土間 | Fc18 S18
普通コンクリート |  | 1.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 1.6
| - - |  | ｍ3
植栽基盤整備 | A種 有効土層 H=30㎝
28.6
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
補助対象工事 |  | 外構工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(堆肥保管庫)
堆肥保管庫 | 2段積 厚さ100㎜
補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ |  | 2
帳壁 |  |  | ㎡
土間 | Fc21 S18
普通コンクリート |  | 0.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.2
| - - |  | ｍ3
型枠 | 基礎部
| 打放合板型枠B種 | 0.8
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
0.8
㎡
溶接金網敷 | 径6.0 100×100
1.6
㎡
基礎天端 | 直均し仕上げ
ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝 |  | 1.6
㎡
土間 | Fc18 S18
普通コンクリート |  | 0.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.8
| - - |  | ｍ3
(畑解体)
畑1 | 木材類 人力 集積共
木枠撤去 |  | 5.2
㎡
堆肥保管庫 | 人力 集積共
CB撤去 |  | 0.2
ｍ3
堆肥保管庫 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 |  | 0.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
補助対象工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 木類 人力
0.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
積込み |  | 0.4
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 0.2
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.4
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分費 | 木くず類
0.2
ｍ3
発生材処分費 | コンクリート類
0.9
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
市単独工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【直接仮設】
墨出し(内部改修) | 個別改修
109
㎡
養生(内部改修) | 室内
94.7
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 94.7
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 109
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 3階建
(内部仕上足場 |  | 109
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
市単独工事 |  | 内装改修工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（軽量下地）
廊下天井 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
軽量鉄骨天井下地 | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 100
㎡
教室 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
軽量鉄骨天井下地 | 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む | 8.9
㎡
（建具改修）
カーテン
13.3
㎡
ｶｰﾃﾝ取付け
13.3
㎡
（天井材）
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 35.7
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 6.9
(DR) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | 凹凸内部用 厚19 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-NC 厚 9.5共 | 2
(DR) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 9.3
(DR) |  |  | ㎡
天井 吸音用 | 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう | 不燃紙裏打(準不燃) 突付け | 55
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) |  |  | ㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 材工共 | 1
式
天井廻縁 | ｱﾙﾐ製
1.2
ｍ
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
104
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
市単独工事 |  | 撤去工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井下地撤去 | 集積共
109
㎡
天井 | 二重張り 一般
ﾛｯｸｳｰﾙ板撤去 | 集積共 | 18.2
㎡
天井 | 一重張り 一般
吸音ボード撤去 | 集積共 | 90.7
㎡
天井点検口撤去 | 集積共
8
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
市単独工事 |  | 外装改修工事 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【仮設工事】
枠組本足場 | 建枠 900×1700 90日
(手すり先行方式) |  | 697
㎡
安全手すり | 90日
(手すり先行方式) |  | 65.6
ｍ
養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 90日
697
㎡
小幅ﾈｯﾄ
1
式
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) |  | 11.4
ｍ
【外壁改修工事】
Ｕｶｯﾄｼｰﾙ材充填 | 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填 RC面
| - 立上り | 171
ｍ
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 1,137
㎡
【塗装工事】
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 1,137
㎡
養生(外壁改修)
1,137
㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 1,137
㎡
【防水工事】
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 25×10 | 95.1
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 25×10 | 476
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
571
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
市単独工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込
1
式
発生材運搬
1
式
発生材処分
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
補助対象工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場
1
式
くさび緊結式足場 | 高さ20m未満 建地幅900mm
（手すり先行方式 | 期間3カ月 | 109
）従来型 |  |  | ㎡
計
災害防止
1
式
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 20.4
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 20.4
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 20.4
| - |  | ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 掛払い手間 - | 137
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 137
| - |  | ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 基本料 修理費含む - | 137
| - |  | ㎡
小幅ﾈｯﾄ
1
式
計
仮設運搬
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅600
(くさび足場) |  | 109
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 20.4
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 137
㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) |  | 11.4
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
補助対象工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場
1
式
くさび緊結式足場 | 高さ20m未満 建地幅900mm
（手すり先行方式 | 期間3カ月 | 21.6
）従来型 |  |  | ㎡
計
仮設運搬
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅600
(くさび足場) |  | 21.6
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 3階建
(内部仕上足場 |  | 814
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
補助対象工事 |  | 内装改修工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 材工共 | 1
式
天井点検口 | 取付手間 - -
| 600角 | 86
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 86
か所
計
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 31
か所
天井点検口 | 取付手間 - -
| 450角 | 31
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
補助対象工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込
1
式
発生材積込み | 天井下地類 人力
41.3
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
13.1
ｍ3
計
発生材運搬
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 41.3
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 13.1
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分
1
式
発生材処分 | 金属くず類
41.3
ｍ3
発生材処分 | 石膏ボード類
13.1
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
市単独工事 |  | 内装改修工事 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 材工共 | 1
式
天井点検口 | 取付手間 - -
| 600角 | 5
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 5
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
市単独工事 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込
1
式
発生材積込み | 天井下地類 人力
5.4
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
1.2
ｍ3
計
発生材運搬
1
式
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 木材類 | 5.4
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.2
| DID区間無し 27.5㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分
1
式
発生材処分 | 金属くず類
5.4
ｍ3
発生材処分 | 石膏ボード類
1.2
ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 25
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い
1
式
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 56.4
ｍ
仮設鉄板敷
1
式
仮設敷鉄板運搬
599
㎡
鉄板敷き跡 | 仮設撤去後
整地 |  | 599
㎡
交通誘導警備員Ｂ | 別途工事の誘導員含む
92
人
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 13t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 2
日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 2
日
仮設機械運転 | 普通用 3t積
(ﾄﾗｯｸ) |  | 4
運転日
シックハウス測定
6
か所
計